## А10 (трубопровод ЕНПЗ)
Разрыв трубопровода на сечение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2 | 2e-05
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.04 | 4e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-05
0.2
0.04
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0 | 0.76
0.0001 |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05 |  |  |  | 0.2
0.04
|  |  |  | 0.95 |  |  |  | 0.76
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2 | 2e-05
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.04 | 4e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-05
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А10 (автоцистерна ЕНПЗ)
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-06
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.0475 | 4.75e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-05
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
0.0001 |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-06
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.0475 | 4.75e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-05
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А9 насос ЕНПЗ)
Возможность образования капельной смеси |  | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.015 | 1.5e-06
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.01425 | 1.425e-06
|  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.95
да (0,3) | 0.3 |  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.27075 | 2.7075e-05
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
0.0001 |  |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(0,7) | 0.7
0.015
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.035 | 3.5e-06 | 0.01425
|  | да(0,05) | 0.05 | [5 empty] | 0.27075
[5 empty] | Пожар-вспышка |  | 0.03325 | 3.325e-06 | 0.035
|  |  |  | да(0,05) | 0.05 |  |  |  | 0.03325
|  | нет(0,95) | 0.95 | [5 empty] | 0.63175
|  |  |  | 1 | 0.95
|  |  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.63175 | 6.3175e-05
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А1(резервуар ЕНПЗ)
Полное разрушение | Разрушение соседних резервуаров | Жидкость остается в обваловании | Мгновенное зажигание | Образование облака ТВС при испарении | Образование капельной взвеси в атмосфере | Отсроченное воспламенение | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
[7 empty] | Пожар в обваловании |  | 0 | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  | да(1) | 1 | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
| да(0) | 0 |  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0) | 0 |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[7 empty] | Пожар в обваловании |  | 0 | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  |  |  | да(1) | 1
| нет(1) | 1 | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[7 empty] | Пожар в обваловании |  | 0.05 | 5e-07
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0.0475 | 4.75e-07
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  | да(1) | 1 | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-06
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
0.05
0.0475
|  | нет(0) | 0 |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0 | 0.9025
[7 empty] | 0.95 |  |  |  | 0.05
0.0475
да(*) | 1 | [5 empty] | Пожар в обваловании |  | 0 | 0 | 0.9025
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  |  |  | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
1e-05 | [6 empty] | 0.95
0.0001
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05 |  |  | Пожар-вспышка, пожар пролива |  | 0.0475 | 4.75e-06
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-05
нет(*) | 1 |  |  | да(1) | 1 |  | 0.95
|  |  | нет(0,95) | 0.95 | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
|  | да(1) | 1 |  |  |  | 0.95
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  |  | нет(0) | 0 | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[5 empty] | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  | нет(0) | 0
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05 |  |  | Пожар-вспышка, пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
|  |  |  | да(1) | 1 |  | 0.95
|  |  | нет(0,95) | 0.95 | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  |  | нет(0) | 0 | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[5 empty] | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95

## А7 (емк.давление ЕНПЗ)
Полное разрушение | Разрушение выше уровня жидкости | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-07
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.19 | 1.9e-06
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.8
да (*) | 1 |  | да(1) | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-06
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
1e-05 |  |  | нет(0) | да(0,2) | 0.2
0.0001
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.05
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.04 | 4e-06 | 0.19
|  | да(0,2) | 0.2 | [5 empty] | 0.76
нет(*) | 1 | [7 empty] | 0.04
0.16
|  | нет(0,8) | 0.8 |  | Прекращение аварии |  | 0.16 | 1.6e-05 | 0.04
| нет(0,2) | 0.2 | [6 empty] | 0.152
0.608
[5 empty] | Горение газового факела |  | 0.04 | 4e-06
| да(0,8) | да(0,05) | 0.05
|  | 0.8 |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.152 | 1.52e-05
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0.608 | 6.08e-05

## Расчет оборудования
Оборудование | Масса | Тем-ра | Давление |  |  | Теплоѐмкость жидкости, Дж/(кг*К) | Температура кипения, С | Теплота испарения, Дж/кг | Доля мг.испарившегося вещества | М, кг/моль | Твсп,С | Pn, кПа | Sпрол, м2 | Мав, т | Мисп, т
Колонна Т-101 | 7 | 399 | 0.1 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.82501 | 100 | -25 | 15829.2058 | 24.4992 | 8.75 | 8.75 | 1.5312
Текплообменнник Е-105А/В/С | 1.26 | 343 | 1.28 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.74102 | 100 | -25 | 8768.8313 | 6.5263 | 1.575 | 1.575 | 0.4079
Колонна Т-100/1 | 5 | 341 | 0.8 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.73737 | 100 | -25 | 8571.3788 | 26.2632 | 6.25 | 6.25 | 1.6415
Аппарат V-100/2 | 3.6 | 100 | 0.9 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -25 | 140.1875 | 72 | 4.5 | 0.36337 | 20
Разделитель V-100/1 | 7 | 100 | 1.4 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -25 | 140.1875 | 140 | 8.75 | 0.70654
Аппарат V-100/3 | 5.9 | 100 | 0.8 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -25 | 140.1875 | 118 | 7.375 | 0.59552
Электродегидратор V-101 | 50 | 150 | 1.8 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -25 | 445.7488 | 500 | 62.5 | 8.0235
Разделитель V-100/4 | 1.93 | 100 | 1.4 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -25 | 140.1875 | 38.6 | 2.4125 | 0.1948
Аппарат V-100/5 | 2.43 | 100 | 1.44 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -25 | 140.1875 | 48.6 | 3.0375 | 0.24527
Насос центробежный Р-100/1 А, В | 6 | 100 |  | 120 м3/ч | 2 шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -25 | 140.1875 | 120 | 7.5 | 0.60561
Теплообменник Е-201 | 1.3 | 302 | 2.67 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.65493 | 100 | -40 | 5354.2862 | 8.9719 | 1.625 | 1.625
Реактор R-201, 202, 203 | 1.08 | 538 | 2.25 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.93386 | 100 | -40 | 50347.0832 | 1.4286 | 1.35 | 1.35
Колонна Т-201 | 1 | 246 | 1.76 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.48931 | 100 | -40 | 2461.8067 | 10.2137 | 1.25 | 1.25
Емкость V-202 | 2.4 | 111 | 1.05 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 184.4528 | 48 | 3 | 0.31873
Сепаратор V-201 | 2.9 | 96 | 1.76 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 126.4816 | 58 | 3.625 | 0.26409
Насос центробежный, Р-201А,В | 0.84 | 100 |  | 16.8 | 2 шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 140.1875 | 16.8 | 1.05 | 0.084785
Емкость V-301 | 2 | 121 | 0.08 | Бензин |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 234.2879 | 40 | 2.5 | 0.33737
Реактор R-301 | 1 | 399 | 4.36 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.82501 | 100 | -40 | 15829.2058 | 3.4999 | 1.25 | 1.25
Теплообменник Е-302 | 1.12 | 410 | 5.62 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.83797 | 100 | -40 | 17604.0132 | 3.6294 | 1.4 | 1.4
Ресивер V-303 | 2.7 | 93 | 0.91 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 116.9573 | 54 | 3.375 | 0.22736
Колонна Т-301 | 1 | 260 | 0.96 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.53699 | 100 | -40 | 3027.5447 | 9.2603 | 1.25 | 1.25
Сепаратор V-302 | 2.32 | 121 | 4.04 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 234.2879 | 46.4 | 2.9 | 0.39135
Насос центробежный, Р-301А, В | 0.82 | 100 |  | 16.4 | 2шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 140.1875 | 16.4 | 1.025 | 0.082767
Колонна Т-401 | 1 | 371 | 0.21 |  |  | 2100 | 180 | 600000 | 0.48752 | 200 | 62 | 1245.8838 | 10.2495 | 1.25 | 1.1377
Сепаратор V-401 | 3.6 | 150 | 5.2 |  |  | 2100 | 180 | 600000 | 0 | 200 | 62 | 252.8638 | 72 | 4.5 | 0.92691
Реактор R-401 | 3 | 399 | 5.49 | ДТ |  | 2100 | 180 | 600000 | 0.53536 | 200 | 62 | 1406.4076 | 27.8782 | 3.75 | 3.6022
Колонна Т-402 | 1 | 150 | 5.21 |  |  | 2100 | 180 | 600000 | 0 | 200 | 62 | 252.8638 | 20 | 1.3 | 0.25747
Сепаратор V-403 | 1.6 | 193 | 0.18 |  |  | 2100 | 180 | 600000 | 0.04448 | 200 | 62 | 393.7988 | 30.5766 | 2 | 0.6842
Сепаратор V-402 | 4 | 93 | 1.05 |  |  | 2100 | 180 | 600000 | 0 | 200 | 62 | 116.7382 | 80 | 5 | 0.47547
Насос центробежный Р-403А,В | 3.3 | 150 |  | 66.5 | 2 шт | 2100 | 180 | 600000 | 0 | 200 | 62 | 252.8638 | 66 | 4.125 | 0.84967
Абсорбер Т-502 | 1 | 93 | 0.18 | 0,1 сероводород |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 116.9573 | 20 | 1.3 | 0.084209
Колонна Т-503 | 1 | 154 | 0.1 | 0,05 сероводород |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.027612 | 100 | -40 | 484.474 | 19.4478 | 1.25 | 0.3668
Насос центробежный, Р-501А | 1.29 | 30 |  | 12.9 | 2 шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 17.421 | 25.8 | 1.6125 | 0.016181
Сборник серы V-603 | 17 | 186 | 0.5 | сера |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.22276 | 100 | -40 | 904.7618 | 100 | 21.25 | 7.044
Насос полупогружной Р-601 | 1.43 | 30 |  | 14.3 | 1 шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 17.421 | 28.6 | 1.7875 | 0.017937
Теплообменник Е-704 | 1.176 | 400 | 1.6 | ДТ |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.82623 | 100 | 62 | 1412.2237 | 4.0872 | 1.47 | 1.1794
Емкость V-705 | 2.46 | 149 | 0.02 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | 62 | 249.9675 | 49.2 | 3.075 | 0.44274
Насос центробежный, Р-702А,В | 1.2 | 30 |  | 24.1 | 2 шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | 62 | 33.1426 | 24 | 1.5 | 0.028635
Емкость V-205, V-206 | 2.27 | 53 | 0.28 |  |  | 2100 | 200 | 600000 | 0 | 200 | 62 | 56.0959 | 45.4 | 2.8375 | 0.12966
Емкость V-207 | 10.7 | 215 | 0.158 | ДТ |  | 2100 | 200 | 600000 | 0.051146 | 200 | 62 | 477.645 | 130 | 13.375 | 3.7086
Колонна Т-202, Т-203 | 1 | 150 | 0.3 |  |  | 2100 | 200 | 600000 | 0 | 200 | 62 | 252.8638 | 20 | 1.25 | 0.25747
Емкость Е-9/2 | 97.2 | 38 | 0.86 |  | 4шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 22.8911 | 900 | 97.2 | 0.74167
Насос центробежный, Н-9/3 | 3.15 | 30 |  | 63 | 1 шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 17.421 | 63 | 3.9375 | 0.039511
РВС-3 | 2950 | 50 | 0.1 |  | 4 шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 50 | 5000 | 2950 | 9
Емкость Е-1 | 56 | 25 | 0.07 |  | 3шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 50 | 600 | 56 | 1.08
АСН (автоцистерна) | 8.5 | 30 | 0.07 |  | 6шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 50 | 170 | 8.5 | 0.306
Насос центробежный,Н-4/1 | 4.41 | 70 |  | 63 | 1 шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 62.0207 | 88.2 | 5.5125 | 0.19693
Трубопровод «от Н-402 до Т-401» № HL-4116 | 2.055 | 70 |  |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 62.0207 | 63.15 | 3.1575 | 0.141
Трубопровод «р. R-301 - тр.пр. т-к Е-302» | 1.367 | 100 |  |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 140.1875 | 37.615 | 1.8807 | 0.18983
Трубопровод «С теплообменника ЦКППН до перехода на Ду159» | 2.83 | 70 |  |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 62.0207 | 70.75 | 3.5375 | 0.15797
Трубопровод «С теплообменника ЦКППН в ТЦ» | 1.45 | 70 |  |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 62.0207 | 36.25 | 1.8125 | 0.080937
Трубопровод «От блока задвижек №2 на прием АСН-1,2,3,4» | 1.06 | 70 |  |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 62.0207 | 26.5 | 1.325 | 0.059168

## Сценарии
№ сценария | Оборудование | Описание | Кратко сценарий | Частота инициирующего события, 1/год | Кол-во оборудования, ед. | Условная вероятность | Частота сценария, 1/год | Количество ОВ участвующего в аварии, т | Количество ОВ в создании поражающего фактора, т |  | № сценария | Оборудование | Кратко сценарий | q=10,5 | q=7,0 | q=4,2 | q=1,4 | P=20 | Р=12 | P=5 | Р=3 | Lф | Дф | Rнкпр | Rвсп | Кол-во погиших, чел | Кол-во пострадавших, чел | Остаточная стоимость оборудования, млн.руб | Стоимость вещества, млн.руб/т | Дни простоя, сут. | Прямые потери, млн.руб | Затраты на ликвидацию, млн.руб | Социальные потери, млн.руб | Косвенный ущерб, млн.руб | Суммарный экологический ущерб, млн.руб | Суммарный ущерб, млн.руб | Кол.риск, чел/год | Мат.ожидание, млн.руб/год
С1 | Реактор Р-1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 4 | 0.05 | 2e-06 | 2.72 | 2.72 | 20 | С1 | Реактор Р-1 | Полное-пожар | 12 | 15 | 20 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.25 | 0.015 | 15 | 0.2908 | 0.02908 | 3.1 | 1.5 | 0.027386 | 4.9473 | 5.4771e-08 | 9.8945e-06 | 1 | 5.976e-06
С2 | Реактор Р-1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 4 | 0.0475 | 1.9e-06 | 2.72 | 0.00216 | 0.0216 | С2 | Реактор Р-1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 5 | 12 | 32 | 56 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.25 | 0.015 | 15 | 0.2908 | 0.02908 | 3.1 | 1.5 | 0.00021747 | 4.9201 | 4.132e-10 | 9.3482e-06 | 2 | 4.6485e-09
С3 | Реактор Р-1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 4 | 0.9025 | 3.61e-05 | 2.72 | 0 | 4 | С3 | Реактор Р-1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.015 | 15 | 0.25 | 0.025 | 0 | 1.5 | 2.8793e-05 | 1.775 | 1.0394e-09 | 6.4079e-05 | 3 | 1.3773e-09
С4 | Реактор Р-1 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 4 | 0.05 | 2e-05 | 0.272 | 0.272 | 6 | С4 | Реактор Р-1 | Частичное-пожар | 9 | 11 | 14 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.025 | 0.015 | 5 | 0.02908 | 0.002908 | 1.38 | 0.5 | 0.0027386 | 1.9147 | 5.4771e-08 | 3.8295e-05
С5 | Реактор Р-1 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 0.0001 | 4 | 0.0475 | 1.9e-05 | 0.272 | 0.00648 | 0.00648 | С5 | Реактор Р-1 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 0 | 1 | 0.025 | 0.015 | 5 | 0.02908 | 0.002908 | 1.38 | 0.5 | 6.5242e-05 | 1.9121 | 1.2396e-09 | 3.6329e-05
С6 | Реактор Р-1 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 4 | 0.9025 | 0.000361 | 0.272 | 0 | 0 | С6 | Реактор Р-1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.025 | 0.015 | 5 | 0.02908 | 0.002908 | 0 | 0.5 | 8.6378e-06 | 0.532 | 3.1183e-09 | 0.00019205
С7 | Реактор Р-2 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 6 | 0.05 | 3e-06 | 4.284 | 4.284 | 31.5 | С7 | Реактор Р-2 | Полное-пожар | 13 | 16 | 22 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.28 | 0.015 | 15 | 0.34426 | 0.034426 | 3.1 | 1.5 | 0.043132 | 5.0218 | 1.294e-07 | 1.5065e-05
С8 | Реактор Р-2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 6 | 0.0475 | 2.85e-06 | 4.284 | 0.003402 | 0.03402 | С8 | Реактор Р-2 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 6 | 13 | 38 | 65 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.28 | 0.015 | 15 | 0.34426 | 0.034426 | 3.1 | 1.5 | 0.00034252 | 4.979 | 9.7618e-10 | 1.419e-05
С9 | Реактор Р-2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 6 | 0.9025 | 5.415e-05 | 4.284 | 0 | 6.3 | С9 | Реактор Р-2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.28 | 0.015 | 15 | 0.28 | 0.028 | 0 | 1.5 | 4.5349e-05 | 1.808 | 2.4556e-09 | 9.7906e-05
С10 | Реактор Р-2 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 6 | 0.05 | 3e-05 | 0.4284 | 0.4284 | 9 | С10 | Реактор Р-2 | Частичное-пожар | 10 | 12 | 16 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.028 | 0.015 | 5 | 0.034426 | 0.0034426 | 1.38 | 0.5 | 0.0043132 | 1.9222 | 1.294e-07 | 5.7665e-05
С11 | Реактор Р-2 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 0.0001 | 6 | 0.0475 | 2.85e-05 | 0.4284 | 0.00972 | 0.00972 | С11 | Реактор Р-2 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 0 | 1 | 0.028 | 0.015 | 5 | 0.034426 | 0.0034426 | 1.38 | 0.5 | 9.7863e-05 | 1.918 | 2.7891e-09 | 5.4662e-05
С12 | Реактор Р-2 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 6 | 0.9025 | 0.0005415 | 0.4284 | 0 | 0 | С12 | Реактор Р-2 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.028 | 0.015 | 5 | 0.034426 | 0.0034426 | 0 | 0.5 | 1.2957e-05 | 0.53788 | 7.0161e-09 | 0.00029126
С13 | Емкость Е-6/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 3 | 0.05 | 1.5e-06 | 66.11 | 66.11 | 300 | С13 | Емкость Е-6/1 | Полное-пожар | 17 | 23 | 33 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.46 | 0.015 | 15 | 1.4516 | 0.14516 | 3.1 | 1.5 | 0.66561 | 6.8624 | 9.9841e-07 | 1.0294e-05
С14 | Емкость Е-6/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 3 | 0.0475 | 1.425e-06 | 66.11 | 0.0108 | 0.108 | С14 | Емкость Е-6/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 10 | 20 | 56 | 96 | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.46 | 0.015 | 15 | 1.4516 | 0.14516 | 4.82 | 1.5 | 0.0010874 | 7.9179 | 1.5495e-09 | 1.1283e-05
С15 | Емкость Е-6/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 3 | 0.9025 | 2.7075e-05 | 66.11 | 0 |  | С15 | Емкость Е-6/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.46 | 0.015 | 15 | 0.46 | 0.046 | 0 | 1.5 | 0.00014396 | 2.0061 | 3.8978e-09 | 5.4316e-05
С16 | Емкость Е-6/1 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 3 | 0.05 | 1.5e-05 | 6.611 | 6.611 | 133 | С16 | Емкость Е-6/1 | Частичное-пожар | 15 | 20 | 28 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.046 | 0.015 | 5 | 0.14517 | 0.014517 | 1.38 | 0.5 | 0.066561 | 2.1062 | 9.9841e-07 | 3.1594e-05
С17 | Емкость Е-6/1 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 0.0001 | 3 | 0.0475 | 1.425e-05 | 6.611 | 0.04788 | 0.04788 | С17 | Емкость Е-6/1 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 13 | 0 | 1 | 0.046 | 0.015 | 5 | 0.14517 | 0.014517 | 1.38 | 0.5 | 0.00048207 | 2.0402 | 6.8694e-09 | 2.9072e-05
С18 | Емкость Е-6/1 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 3 | 0.9025 | 0.00027075 | 6.611 | 0 | 0 | С18 | Емкость Е-6/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.046 | 0.015 | 5 | 0.14517 | 0.014517 | 0 | 0.5 | 6.3824e-05 | 0.65975 | 1.728e-08 | 0.00017863
С19 | Емкость Е-14/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 4 | 0.05 | 2e-06 | 53.35 | 53.35 | 300 | С19 | Емкость Е-14/1 | Полное-пожар | 17 | 23 | 33 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.53 | 0.015 | 15 | 1.3302 | 0.13303 | 3.1 | 1.5 | 0.53714 | 6.6004 | 1.0743e-06 | 1.3201e-05
С20 | Емкость Е-14/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 4 | 0.0475 | 1.9e-06 | 53.35 | 0.0108 | 0.108 | С20 | Емкость Е-14/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 10 | 20 | 56 | 96 | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.53 | 0.015 | 15 | 1.3302 | 0.13303 | 4.82 | 1.5 | 0.0010874 | 7.7844 | 2.066e-09 | 1.479e-05
С21 | Емкость Е-14/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 4 | 0.9025 | 3.61e-05 | 53.35 | 0 |  | С21 | Емкость Е-14/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.53 | 0.015 | 15 | 0.53 | 0.053 | 0 | 1.5 | 0.00014396 | 2.0831 | 5.1971e-09 | 7.5201e-05
С22 | Емкость Е-14/1 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 4 | 0.05 | 2e-05 | 5.335 | 5.335 | 107 | С22 | Емкость Е-14/1 | Частичное-пожар | 14 | 19 | 27 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.053 | 0.015 | 5 | 0.13303 | 0.013303 | 1.38 | 0.5 | 0.053714 | 2.08 | 1.0743e-06 | 4.1601e-05
С23 | Емкость Е-14/1 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 0.0001 | 4 | 0.0475 | 1.9e-05 | 5.335 | 0.03852 | 0.03852 | С23 | Емкость Е-14/1 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 13 | 0 | 1 | 0.053 | 0.015 | 5 | 0.13303 | 0.013303 | 1.38 | 0.5 | 0.00038783 | 2.0267 | 7.3687e-09 | 3.8508e-05
С24 | Емкость Е-14/1 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 4 | 0.9025 | 0.000361 | 5.335 | 0 | 0 | С24 | Емкость Е-14/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.053 | 0.015 | 5 | 0.13303 | 0.013303 | 0 | 0.5 | 5.1347e-05 | 0.64638 | 1.8536e-08 | 0.00023334
С25 | Емкость Е-21/2 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 2 | 0.05 | 1e-06 | 42.56 | 42.56 | 300 | С25 | Емкость Е-21/2 | Полное-пожар | 17 | 23 | 33 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.51 | 0.015 | 15 | 1.1484 | 0.11484 | 3.1 | 1.5 | 0.4285 | 6.2917 | 4.285e-07 | 6.2917e-06
С26 | Емкость Е-21/2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 2 | 0.0475 | 9.5e-07 | 42.56 | 0.0108 | 0.108 | С26 | Емкость Е-21/2 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 10 | 20 | 56 | 96 | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.51 | 0.015 | 15 | 1.1484 | 0.11484 | 4.82 | 1.5 | 0.0010874 | 7.5843 | 1.033e-09 | 7.2051e-06
С27 | Емкость Е-21/2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.9025 | 1.805e-05 | 42.56 | 0 |  | С27 | Емкость Е-21/2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.51 | 0.015 | 15 | 0.51 | 0.051 | 0 | 1.5 | 0.00014396 | 2.0611 | 2.5986e-09 | 3.7204e-05
С28 | Емкость Е-21/2 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 2 | 0.05 | 1e-05 | 4.256 | 4.256 | 86 | С28 | Емкость Е-21/2 | Частичное-пожар | 14 | 19 | 26 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.051 | 0.015 | 5 | 0.11484 | 0.011484 | 1.38 | 0.5 | 0.04285 | 2.0492 | 4.285e-07 | 2.0492e-05
С29 | Емкость Е-21/2 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 0.0001 | 2 | 0.0475 | 9.5e-06 | 4.256 | 0.03096 | 0.03096 | С29 | Емкость Е-21/2 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 0 | 1 | 0.051 | 0.015 | 5 | 0.11484 | 0.011484 | 1.38 | 0.5 | 0.00031171 | 2.0066 | 2.9613e-09 | 1.9063e-05
С30 | Емкость Е-21/2 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 2 | 0.9025 | 0.0001805 | 4.256 | 0 | 0 | С30 | Емкость Е-21/2 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.051 | 0.015 | 5 | 0.11484 | 0.011484 | 0 | 0.5 | 4.127e-05 | 0.62637 | 7.4492e-09 | 0.00011306
С37 | Емкость Е-11/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 2 | 0.05 | 1e-06 | 399.04 | 399.04 | 400 | С37 | Емкость Е-11/1 | Полное-пожар | 17 | 24 | 35 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.25 | 0.015 | 15 | 3.2428 | 0.32428 | 3.1 | 1.5 | 2.0088 | 10.1759 | 2.0088e-06 | 1.0176e-05
С38 | Емкость Е-11/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 2 | 0.0475 | 9.5e-07 | 399.04 | 0.0144 | 0.144 | С38 | Емкость Е-11/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 11 | 22 | 61 | 105 | - | - | - | - | 3 | 1 | 0.25 | 0.015 | 15 | 3.2428 | 0.32428 | 6.54 | 1.5 | 0.0014498 | 11.6085 | 1.3773e-09 | 1.1028e-05
С39 | Емкость Е-11/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.9025 | 1.805e-05 | 399.04 | 0 |  | С39 | Емкость Е-11/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.015 | 15 | 0.25 | 0.025 | 0 | 1.5 | 0.00019195 | 1.7752 | 3.4647e-09 | 3.2042e-05
С40 | Емкость Е-11/1 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 2 | 0.05 | 1e-05 | 39.904 | 39.904 | 150 | С40 | Емкость Е-11/1 | Частичное-пожар | 15 | 21 | 29 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.025 | 0.015 | 5 | 0.62356 | 0.062356 | 1.38 | 0.5 | 0.40176 | 2.9677 | 4.0176e-06 | 2.9677e-05
С41 | Емкость Е-11/1 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 0.0001 | 2 | 0.0475 | 9.5e-06 | 39.904 | 0.054 | 0.054 | С41 | Емкость Е-11/1 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 0 | 1 | 0.025 | 0.015 | 5 | 0.62356 | 0.062356 | 1.38 | 0.5 | 0.00054368 | 2.5665 | 5.165e-09 | 2.4381e-05
С42 | Емкость Е-11/1 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 2 | 0.9025 | 0.0001805 | 39.904 | 0 | 0 | С42 | Емкость Е-11/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.025 | 0.015 | 5 | 0.62356 | 0.062356 | 0 | 0.5 | 7.1982e-05 | 1.186 | 1.2993e-08 | 0.00021407
С43 | Емкость Е-1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 7 | 0.05 | 3.5e-06 | 31.2 | 31.2 | 250 | С43 | Емкость Е-1 | Полное-пожар | 16 | 22 | 32 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.36 | 0.015 | 15 | 0.828 | 0.0828 | 3.1 | 1.5 | 0.31413 | 5.8249 | 1.0994e-06 | 2.0387e-05
С44 | Емкость Е-1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 7 | 0.0475 | 3.325e-06 | 31.2 | 0.009 | 0.09 | С44 | Емкость Е-1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 9 | 19 | 52 | 90 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.36 | 0.015 | 15 | 0.828 | 0.0828 | 3.1 | 1.5 | 0.00090614 | 5.5117 | 3.0129e-09 | 1.8326e-05
С45 | Емкость Е-1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 7 | 0.9025 | 6.3175e-05 | 31.2 | 0 |  | С45 | Емкость Е-1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.36 | 0.015 | 15 | 0.36 | 0.036 | 0 | 1.5 | 0.00011997 | 1.8961 | 7.5791e-09 | 0.00011979
С46 | Емкость Е-1 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 7 | 0.05 | 3.5e-05 | 3.12 | 3.12 | 63 | С46 | Емкость Е-1 | Частичное-пожар | 13 | 17 | 24 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.036 | 0.015 | 5 | 0.0828 | 0.00828 | 1.38 | 0.5 | 0.031413 | 2.0025 | 1.0994e-06 | 7.0087e-05
С47 | Емкость Е-1 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 0.0001 | 7 | 0.0475 | 3.325e-05 | 3.12 | 0.02268 | 0.02268 | С47 | Емкость Е-1 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 0 | 1 | 0.036 | 0.015 | 5 | 0.0828 | 0.00828 | 1.38 | 0.5 | 0.00022835 | 1.9713 | 7.5925e-09 | 6.5546e-05
С48 | Емкость Е-1 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 7 | 0.9025 | 0.00063175 | 3.12 | 0 | 0 | С48 | Емкость Е-1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.036 | 0.015 | 5 | 0.0828 | 0.00828 | 0 | 0.5 | 3.0232e-05 | 0.59111 | 1.9099e-08 | 0.00037343
С61 | Емкость Е-24 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 2 | 0.05 | 1e-06 | 3.93 | 3.93 | 80 | С61 | Емкость Е-24 | Полное-пожар | 14 | 18 | 25 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.15 | 0.015 | 15 | 0.20895 | 0.020895 | 3.1 | 1.5 | 0.039568 | 4.8694 | 3.9568e-08 | 4.8694e-06
С62 | Емкость Е-24 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 2 | 0.0475 | 9.5e-07 | 3.93 | 0.00288 | 0.0288 | С62 | Емкость Е-24 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 6 | 13 | 36 | 62 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.15 | 0.015 | 15 | 0.20895 | 0.020895 | 3.1 | 1.5 | 0.00028996 | 4.8301 | 2.7547e-10 | 4.5886e-06
С63 | Емкость Е-24 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.9025 | 1.805e-05 | 3.93 | 0 | 4 | С63 | Емкость Е-24 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.15 | 0.015 | 15 | 0.15 | 0.015 | 0 | 1.5 | 3.839e-05 | 1.665 | 6.9295e-10 | 3.0054e-05
С64 | Емкость Е-24 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 2 | 0.05 | 1e-05 | 0.393 | 0.393 | 8 | С64 | Емкость Е-24 | Частичное-пожар | 10 | 12 | 15 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.015 | 0.015 | 5 | 0.020895 | 0.0020895 | 1.38 | 0.5 | 0.0039568 | 1.9069 | 3.9568e-08 | 1.9069e-05
С65 | Емкость Е-24 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 0.0001 | 2 | 0.0475 | 9.5e-06 | 0.393 | 0.00288 | 0.00288 | С65 | Емкость Е-24 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 0 | 1 | 0.015 | 0.015 | 5 | 0.020895 | 0.0020895 | 1.38 | 0.5 | 2.8996e-05 | 1.903 | 2.7547e-10 | 1.8079e-05
С66 | Емкость Е-24 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 2 | 0.9025 | 0.0001805 | 0.393 | 0 | 0 | С66 | Емкость Е-24 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 5 | 0.020895 | 0.0020895 | 0 | 0.5 | 3.839e-06 | 0.52299 | 6.9295e-10 | 9.4399e-05
С67 | Технологический трубопровод транспортировки спиртового растворителя от емкости Н14/4 до всех емкостей площадки ТСЕ, пл. ИКН-4, ПК ИКН, ПК ИКАР | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 3e-07 | 358 | 0.2 | 2.148e-05 | 1.8 | 1.8 | 150 | С67 | Технологический трубопровод транспортировки спиртового растворителя от емкости Н14/4 до всех емкостей площадки ТСЕ, пл. ИКН-4, ПК ИКН, ПК ИКАР | Полное-пожар | 15 | 21 | 29 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.12 | 0.015 | 15 | 0.147 | 0.0147 | 1.38 | 1.5 | 0.050523 | 3.0922 | 1.0852e-06 | 6.6421e-05
С68 | Технологический трубопровод транспортировки спиртового растворителя от емкости Н14/4 до всех емкостей площадки ТСЕ, пл. ИКН-4, ПК ИКН, ПК ИКАР | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 3e-07 | 358 | 0.04 | 4.296e-06 | 1.8 | 0.0054 | 0.054 | С68 | Технологический трубопровод транспортировки спиртового растворителя от емкости Н14/4 до всех емкостей площадки ТСЕ, пл. ИКН-4, ПК ИКН, ПК ИКАР | Полное-взрыв | - | - | - | - | 8 | 16 | 44 | 76 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.12 | 0.015 | 15 | 0.147 | 0.0147 | 1.38 | 1.5 | 0.032944 | 3.0746 | 1.4153e-07 | 1.3209e-05
С69 | Технологический трубопровод транспортировки спиртового растворителя от емкости Н14/4 до всех емкостей площадки ТСЕ, пл. ИКН-4, ПК ИКН, ПК ИКАР | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 358 | 0.76 | 8.1624e-05 | 1.8 | 0 | 1 | С69 | Технологический трубопровод транспортировки спиртового растворителя от емкости Н14/4 до всех емкостей площадки ТСЕ, пл. ИКН-4, ПК ИКН, ПК ИКАР | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.12 | 0.015 | 15 | 0.12 | 0.012 | 0 | 1.5 | 0.032472 | 1.6645 | 2.6505e-06 | 0.00013586
С70 | Технологический трубопровод транспортировки спиртового растворителя от емкости Н14/4 до всех емкостей площадки ТСЕ, пл. ИКН-4, ПК ИКН, ПК ИКАР | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 2e-06 | 358 | 0.2 | 0.0001432 | 0.18 | 0.18 | 27 | С70 | Технологический трубопровод транспортировки спиртового растворителя от емкости Н14/4 до всех емкостей площадки ТСЕ, пл. ИКН-4, ПК ИКН, ПК ИКАР | Частичное-пожар | 13 | 16 | 21 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.012 | 0.015 | 5 | 0.0147 | 0.00147 | 1.38 | 0.5 | 0.034212 | 1.9304 | 4.8992e-06 | 0.00027643
С71 | Технологический трубопровод транспортировки спиртового растворителя от емкости Н14/4 до всех емкостей площадки ТСЕ, пл. ИКН-4, ПК ИКН, ПК ИКАР | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 2e-06 | 358 | 0.04 | 2.864e-05 | 0.18 | 0.00972 | 0.00972 | С71 | Технологический трубопровод транспортировки спиртового растворителя от емкости Н14/4 до всех емкостей площадки ТСЕ, пл. ИКН-4, ПК ИКН, ПК ИКАР | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 0 | 1 | 0.012 | 0.015 | 5 | 0.0147 | 0.00147 | 1.38 | 0.5 | 0.032498 | 1.9287 | 9.3074e-07 | 5.5237e-05
С72 | Технологический трубопровод транспортировки спиртового растворителя от емкости Н14/4 до всех емкостей площадки ТСЕ, пл. ИКН-4, ПК ИКН, ПК ИКАР | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 358 | 0.76 | 0.00054416 | 0.18 | 0 | 0 | С72 | Технологический трубопровод транспортировки спиртового растворителя от емкости Н14/4 до всех емкостей площадки ТСЕ, пл. ИКН-4, ПК ИКН, ПК ИКАР | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.012 | 0.015 | 5 | 0.0147 | 0.00147 | 0 | 0.5 | 0.032413 | 0.54858 | 1.7638e-05 | 0.00029852
С73 | Автоцистерна | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 4 | 0.05 | 2e-06 | 6.8 | 6.8 | 180 | С73 | Автоцистерна | Полное-пожар | 16 | 21 | 30 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.36 | 0.015 | 5 | 0.462 | 0.0462 | 3.1 | 0.5 | 0.068464 | 4.1767 | 1.3693e-07 | 8.3533e-06
С74 | Автоцистерна | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 4 | 0.0475 | 1.9e-06 | 6.8 | 0.00648 | 0.0648 | С74 | Автоцистерна | Полное-взрыв | - | - | - | - | 8 | 17 | 47 | 81 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.36 | 0.015 | 5 | 0.462 | 0.0462 | 3.1 | 0.5 | 0.00065242 | 4.1089 | 1.2396e-09 | 7.8068e-06
С75 | Автоцистерна | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 4 | 0.9025 | 3.61e-05 | 6.8 | 0 |  | С75 | Автоцистерна | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.36 | 0.015 | 5 | 0.36 | 0.036 | 0 | 0.5 | 8.6378e-05 | 0.89609 | 3.1183e-09 | 3.2349e-05
С76 | Автоцистерна | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 5e-07 | 4 | 0.05 | 1e-07 | 0.68 | 0.68 | 14 | С76 | Автоцистерна | Частичное-пожар | 11 | 14 | 18 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.036 | 0.015 | 3 | 0.0462 | 0.00462 | 1.38 | 0.3 | 0.0068464 | 1.7377 | 6.8464e-10 | 1.7377e-07
С77 | Автоцистерна | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 5e-07 | 4 | 0.0475 | 9.5e-08 | 0.68 | 0.00504 | 0.00504 | С77 | Автоцистерна | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 0 | 1 | 0.036 | 0.015 | 3 | 0.0462 | 0.00462 | 1.38 | 0.3 | 5.0744e-05 | 1.7309 | 4.8207e-12 | 1.6443e-07
С78 | Автоцистерна | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 5e-07 | 4 | 0.9025 | 1.805e-06 | 0.68 | 0 | 0 | С78 | Автоцистерна | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.036 | 0.015 | 3 | 0.0462 | 0.00462 | 0 | 0.3 | 6.7183e-06 | 0.35083 | 1.2127e-11 | 6.3324e-07
С79 | Насос Н-14/1 | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 15 | 0.015 | 2.25e-06 | 7.5 | 7.5 | 150 | С79 | Насос Н-14/1 | Полное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | 0 | 1 | 0.15 | 0.015 | 3 | 0.2625 | 0.02625 | 1.38 | 0.3 | 0.25551 | 2.2243 | 5.749e-07 | 5.0046e-06
С80 | Насос Н-14/1 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 15 | 0.01425 | 2.1375e-06 | 7.5 | 0.0054 | 0.054 | С80 | Насос Н-14/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 8 | 16 | 44 | 76 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.15 | 0.015 | 3 | 0.2625 | 0.02625 | 1.38 | 0.3 | 0.18054 | 2.1493 | 3.8591e-07 | 4.5941e-06
С81 | Насос Н-14/1 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 15 | 0.27075 | 4.0613e-05 | 7.5 | 0 | 7.5 | С81 | Насос Н-14/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.15 | 0.015 | 3 | 0.15 | 0.015 | 0 | 0.3 | 0.18007 | 0.64507 | 7.3132e-06 | 2.6198e-05
С82 | Насос Н-14/1 | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 15 | 0.035 | 5.25e-06 | 7.5 | 7.5 | 150 | С82 | Насос Н-14/1 | Полное пожар | 15 | 21 | 29 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.15 | 0.015 | 3 | 0.2625 | 0.02625 | 1.38 | 0.3 | 0.25551 | 2.2243 | 1.3414e-06 | 1.1677e-05
С83 | Насос Н-14/1 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 15 | 0.03325 | 4.9875e-06 | 7.5 | 0.054 | 0.054 | С83 | Насос Н-14/1 | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 0 | 1 | 0.15 | 0.015 | 3 | 0.2625 | 0.02625 | 1.38 | 0.3 | 0.18054 | 2.1493 | 9.0046e-07 | 1.072e-05
С84 | Насос Н-14/1 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 15 | 0.63175 | 9.4762e-05 | 7.5 | 0 | 0 | С84 | Насос Н-14/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.15 | 0.015 | 3 | 0.15 | 0.015 | 0 | 0.3 | 0.18007 | 0.64507 | 1.7064e-05 | 6.1129e-05
С85 | Насос Н-14/2 | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 4 | 0.015 | 6e-07 | 5.55 | 5.55 | 111 | С85 | Насос Н-14/2 | Полное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.015 | 3 | 0.25325 | 0.025325 | 1.38 | 0.3 | 0.18908 | 2.1477 | 1.1345e-07 | 1.2886e-06
С86 | Насос Н-14/2 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 4 | 0.01425 | 5.7e-07 | 5.55 | 0.003996 | 0.03996 | С86 | Насос Н-14/2 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 7 | 14 | 40 | 69 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.015 | 3 | 0.25325 | 0.025325 | 1.38 | 0.3 | 0.1336 | 2.0922 | 7.6153e-08 | 1.1925e-06
С87 | Насос Н-14/2 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 4 | 0.27075 | 1.083e-05 | 5.55 | 0 | 5.55 | С87 | Насос Н-14/2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.17 | 0.015 | 3 | 0.17 | 0.017 | 0 | 0.3 | 0.13325 | 0.62025 | 1.4431e-06 | 6.7173e-06
С88 | Насос Н-14/2 | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 4 | 0.035 | 1.4e-06 | 5.55 | 5.55 | 111 | С88 | Насос Н-14/2 | Полное пожар | 15 | 20 | 27 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.015 | 3 | 0.25325 | 0.025325 | 1.38 | 0.3 | 0.18908 | 2.1477 | 2.6471e-07 | 3.0067e-06
С89 | Насос Н-14/2 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 4 | 0.03325 | 1.33e-06 | 5.55 | 0.03996 | 0.03996 | С89 | Насос Н-14/2 | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 13 | 0 | 1 | 0.17 | 0.015 | 3 | 0.25325 | 0.025325 | 1.38 | 0.3 | 0.1336 | 2.0922 | 1.7769e-07 | 2.7826e-06
С90 | Насос Н-14/2 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 4 | 0.63175 | 2.527e-05 | 5.55 | 0 | 0 | С90 | Насос Н-14/2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.17 | 0.015 | 3 | 0.17 | 0.017 | 0 | 0.3 | 0.13325 | 0.62025 | 3.3673e-06 | 1.5674e-05
С91 | Насос Н-6/1 | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 12 | 0.015 | 1.8e-06 | 3.75 | 3.75 | 75 | С91 | Насос Н-6/1 | Полное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.015 | 3 | 0.22625 | 0.022625 | 1.38 | 0.3 | 0.12776 | 2.0566 | 2.2996e-07 | 3.7019e-06
С92 | Насос Н-6/1 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 12 | 0.01425 | 1.71e-06 | 3.75 | 0.0027 | 0.027 | С92 | Насос Н-6/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 6 | 12 | 35 | 60 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.015 | 3 | 0.22625 | 0.022625 | 1.38 | 0.3 | 0.090272 | 2.0191 | 1.5436e-07 | 3.4527e-06
С93 | Насос Н-6/1 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 12 | 0.27075 | 3.249e-05 | 3.75 | 0 | 3.75 | С93 | Насос Н-6/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.17 | 0.015 | 3 | 0.17 | 0.017 | 0 | 0.3 | 0.090036 | 0.57704 | 2.9253e-06 | 1.8748e-05
С94 | Насос Н-6/1 | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 12 | 0.035 | 4.2e-06 | 3.75 | 3.75 | 75 | С94 | Насос Н-6/1 | Полное пожар | 14 | 18 | 25 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.015 | 3 | 0.22625 | 0.022625 | 1.38 | 0.3 | 0.12776 | 2.0566 | 5.3657e-07 | 8.6378e-06
С95 | Насос Н-6/1 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 12 | 0.03325 | 3.99e-06 | 3.75 | 0.027 | 0.027 | С95 | Насос Н-6/1 | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 0 | 1 | 0.17 | 0.015 | 3 | 0.22625 | 0.022625 | 1.38 | 0.3 | 0.090272 | 2.0191 | 3.6018e-07 | 8.0564e-06
С96 | Насос Н-6/1 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 12 | 0.63175 | 7.581e-05 | 3.75 | 0 | 0 | С96 | Насос Н-6/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.17 | 0.015 | 3 | 0.17 | 0.017 | 0 | 0.3 | 0.090036 | 0.57704 | 6.8256e-06 | 4.3745e-05

## Лист3
при горении 1 тонны нефти
№, п/п | Загрязняющее вещество | Норматив платы, руб./т (Hi) | Коэффициент особой охраны. (Кохр) | Коэффициент Кин | Масса выброса, т | Сумма ущерба, руб.
1 | Оксид углерода (СО)* | 5000 | 1.08 | 0.10042 | 0.798 | 432.7299
2 | Оксиды азота (NОx)* | 64289 | 1.08 | 0.10042 | 0.066 | 460.1767
3 | Оксиды серы (SO2)** | 10723 | 1.08 | 0.10042 | 0.26 | 302.3665
4 | Сероводород (H2S)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.001 | 5.4227
5 | Сажа (С)** | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 1.615 | 8757.6282
6 | Синильная кислота (НСN)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.01 | 54.2268
8 | Формальдегид (HCHO)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.01 | 54.2268
9 | Органич. к-ты (на СН3СООН)* | 93.5 | 1.08 | 0.10042 | 0.14 | 1.4197
|  |  |  | Итого с 1 т нефти |  | 10068.1971
№, п/п | Загрязняющее вещество | Норматив платы, руб./т (Hi) | Коэффициент особой охраны. (Кохр) | Коэффициент Кин | Масса выброса, т | Сумма ущерба, руб. |  | при расчете ущерба от загрязнения почвы при расчете ущерба принимались следующие коэффициенты СЗ =1,5 (степень загрязнения), Kr = 1 (показатель в зависимости от глубины загрязнения), Кисх=1,6 (показатель в зависимости от кат.земель и целевого назначения), Тх = 500 руб/м2 (расценка для исчисления размера вреда). Итого за 1 м2: 1200 руб.
1 | Углеводороды С1-С5 | 12292 | 1.08 | 0.10042 | 1 | 1333.1117
[7 empty] | 0.000123 | 1.2813e-06
[7 empty] | 0.000448 | 3.7333e-06