## А10 (трубопровод ЕНПЗ)
Разрыв трубопровода на сечение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2 | 2e-05
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.04 | 4e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-05
0.2
0.04
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0 | 0.76
0.0001 |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05 |  |  |  | 0.2
0.04
|  |  |  | 0.95 |  |  |  | 0.76
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2 | 2e-05
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.04 | 4e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-05
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А10 (автоцистерна ЕНПЗ)
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-06
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.0475 | 4.75e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-05
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
0.0001 |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-06
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.0475 | 4.75e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-05
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А9 насос ЕНПЗ)
Возможность образования капельной смеси |  | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.015 | 1.5e-06
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.01425 | 1.425e-06
|  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.95
да (0,3) | 0.3 |  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.27075 | 2.7075e-05
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
0.0001 |  |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(0,7) | 0.7
0.015
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.035 | 3.5e-06 | 0.01425
|  | да(0,05) | 0.05 | [5 empty] | 0.27075
[5 empty] | Пожар-вспышка |  | 0.03325 | 3.325e-06 | 0.035
|  |  |  | да(0,05) | 0.05 |  |  |  | 0.03325
|  | нет(0,95) | 0.95 | [5 empty] | 0.63175
|  |  |  | 1 | 0.95
|  |  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.63175 | 6.3175e-05
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А1(резервуар ЕНПЗ)
Полное разрушение | Разрушение соседних резервуаров | Жидкость остается в обваловании | Мгновенное зажигание | Образование облака ТВС при испарении | Образование капельной взвеси в атмосфере | Отсроченное воспламенение | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
[7 empty] | Пожар в обваловании |  | 0 | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  | да(1) | 1 | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
| да(0) | 0 |  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0) | 0 |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[7 empty] | Пожар в обваловании |  | 0 | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  |  |  | да(1) | 1
| нет(1) | 1 | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[7 empty] | Пожар в обваловании |  | 0.05 | 5e-07
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0.0475 | 4.75e-07
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  | да(1) | 1 | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-06
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
0.05
0.0475
|  | нет(0) | 0 |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0 | 0.9025
[7 empty] | 0.95 |  |  |  | 0.05
0.0475
да(*) | 1 | [5 empty] | Пожар в обваловании |  | 0 | 0 | 0.9025
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  |  |  | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
1e-05 | [6 empty] | 0.95
0.0001
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05 |  |  | Пожар-вспышка, пожар пролива |  | 0.0475 | 4.75e-06
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-05
нет(*) | 1 |  |  | да(1) | 1 |  | 0.95
|  |  | нет(0,95) | 0.95 | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
|  | да(1) | 1 |  |  |  | 0.95
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  |  | нет(0) | 0 | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[5 empty] | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  | нет(0) | 0
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05 |  |  | Пожар-вспышка, пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
|  |  |  | да(1) | 1 |  | 0.95
|  |  | нет(0,95) | 0.95 | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  |  | нет(0) | 0 | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[5 empty] | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95

## А7 (емк.давление ЕНПЗ)
Полное разрушение | Разрушение выше уровня жидкости | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-07
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.19 | 1.9e-06
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.8
да (*) | 1 |  | да(1) | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-06
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
1e-05 |  |  | нет(0) | да(0,2) | 0.2
0.0001
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.05
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.04 | 4e-06 | 0.19
|  | да(0,2) | 0.2 | [5 empty] | 0.76
нет(*) | 1 | [7 empty] | 0.04
0.16
|  | нет(0,8) | 0.8 |  | Прекращение аварии |  | 0.16 | 1.6e-05 | 0.04
| нет(0,2) | 0.2 | [6 empty] | 0.152
0.608
[5 empty] | Горение газового факела |  | 0.04 | 4e-06
| да(0,8) | да(0,05) | 0.05
|  | 0.8 |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.152 | 1.52e-05
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0.608 | 6.08e-05

## Расчет оборудования
Оборудование | Масса | Тем-ра | Давление |  |  | Теплоѐмкость жидкости, Дж/(кг*К) | Температура кипения, С | Теплота испарения, Дж/кг | Доля мг.испарившегося вещества | М, кг/моль | Твсп,С | Pn, кПа | Sпрол, м2 | Мав, т | Мисп, т
Колонна Т-101 | 7 | 399 | 0.1 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.82501 | 100 | -25 | 15829.2058 | 24.4992 | 8.75 | 8.75 | 1.5312
Текплообменнник Е-105А/В/С | 1.26 | 343 | 1.28 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.74102 | 100 | -25 | 8768.8313 | 6.5263 | 1.575 | 1.575 | 0.4079
Колонна Т-100/1 | 5 | 341 | 0.8 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.73737 | 100 | -25 | 8571.3788 | 26.2632 | 6.25 | 6.25 | 1.6415
Аппарат V-100/2 | 3.6 | 100 | 0.9 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -25 | 140.1875 | 72 | 4.5 | 0.36337 | 20
Разделитель V-100/1 | 7 | 100 | 1.4 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -25 | 140.1875 | 140 | 8.75 | 0.70654
Аппарат V-100/3 | 5.9 | 100 | 0.8 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -25 | 140.1875 | 118 | 7.375 | 0.59552
Электродегидратор V-101 | 50 | 150 | 1.8 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -25 | 445.7488 | 500 | 62.5 | 8.0235
Разделитель V-100/4 | 1.93 | 100 | 1.4 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -25 | 140.1875 | 38.6 | 2.4125 | 0.1948
Аппарат V-100/5 | 2.43 | 100 | 1.44 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -25 | 140.1875 | 48.6 | 3.0375 | 0.24527
Насос центробежный Р-100/1 А, В | 6 | 100 |  | 120 м3/ч | 2 шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -25 | 140.1875 | 120 | 7.5 | 0.60561
Теплообменник Е-201 | 1.3 | 302 | 2.67 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.65493 | 100 | -40 | 5354.2862 | 8.9719 | 1.625 | 1.625
Реактор R-201, 202, 203 | 1.08 | 538 | 2.25 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.93386 | 100 | -40 | 50347.0832 | 1.4286 | 1.35 | 1.35
Колонна Т-201 | 1 | 246 | 1.76 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.48931 | 100 | -40 | 2461.8067 | 10.2137 | 1.25 | 1.25
Емкость V-202 | 2.4 | 111 | 1.05 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 184.4528 | 48 | 3 | 0.31873
Сепаратор V-201 | 2.9 | 96 | 1.76 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 126.4816 | 58 | 3.625 | 0.26409
Насос центробежный, Р-201А,В | 0.84 | 100 |  | 16.8 | 2 шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 140.1875 | 16.8 | 1.05 | 0.084785
Емкость V-301 | 2 | 121 | 0.08 | Бензин |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 234.2879 | 40 | 2.5 | 0.33737
Реактор R-301 | 1 | 399 | 4.36 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.82501 | 100 | -40 | 15829.2058 | 3.4999 | 1.25 | 1.25
Теплообменник Е-302 | 1.12 | 410 | 5.62 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.83797 | 100 | -40 | 17604.0132 | 3.6294 | 1.4 | 1.4
Ресивер V-303 | 2.7 | 93 | 0.91 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 116.9573 | 54 | 3.375 | 0.22736
Колонна Т-301 | 1 | 260 | 0.96 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.53699 | 100 | -40 | 3027.5447 | 9.2603 | 1.25 | 1.25
Сепаратор V-302 | 2.32 | 121 | 4.04 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 234.2879 | 46.4 | 2.9 | 0.39135
Насос центробежный, Р-301А, В | 0.82 | 100 |  | 16.4 | 2шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 140.1875 | 16.4 | 1.025 | 0.082767
Колонна Т-401 | 1 | 371 | 0.21 |  |  | 2100 | 180 | 600000 | 0.48752 | 200 | 62 | 1245.8838 | 10.2495 | 1.25 | 1.1377
Сепаратор V-401 | 3.6 | 150 | 5.2 |  |  | 2100 | 180 | 600000 | 0 | 200 | 62 | 252.8638 | 72 | 4.5 | 0.92691
Реактор R-401 | 3 | 399 | 5.49 | ДТ |  | 2100 | 180 | 600000 | 0.53536 | 200 | 62 | 1406.4076 | 27.8782 | 3.75 | 3.6022
Колонна Т-402 | 1 | 150 | 5.21 |  |  | 2100 | 180 | 600000 | 0 | 200 | 62 | 252.8638 | 20 | 1.3 | 0.25747
Сепаратор V-403 | 1.6 | 193 | 0.18 |  |  | 2100 | 180 | 600000 | 0.04448 | 200 | 62 | 393.7988 | 30.5766 | 2 | 0.6842
Сепаратор V-402 | 4 | 93 | 1.05 |  |  | 2100 | 180 | 600000 | 0 | 200 | 62 | 116.7382 | 80 | 5 | 0.47547
Насос центробежный Р-403А,В | 3.3 | 150 |  | 66.5 | 2 шт | 2100 | 180 | 600000 | 0 | 200 | 62 | 252.8638 | 66 | 4.125 | 0.84967
Абсорбер Т-502 | 1 | 93 | 0.18 | 0,1 сероводород |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 116.9573 | 20 | 1.3 | 0.084209
Колонна Т-503 | 1 | 154 | 0.1 | 0,05 сероводород |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.027612 | 100 | -40 | 484.474 | 19.4478 | 1.25 | 0.3668
Насос центробежный, Р-501А | 1.29 | 30 |  | 12.9 | 2 шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 17.421 | 25.8 | 1.6125 | 0.016181
Сборник серы V-603 | 17 | 186 | 0.5 | сера |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.22276 | 100 | -40 | 904.7618 | 100 | 21.25 | 7.044
Насос полупогружной Р-601 | 1.43 | 30 |  | 14.3 | 1 шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 17.421 | 28.6 | 1.7875 | 0.017937
Теплообменник Е-704 | 1.176 | 400 | 1.6 | ДТ |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.82623 | 100 | 62 | 1412.2237 | 4.0872 | 1.47 | 1.1794
Емкость V-705 | 2.46 | 149 | 0.02 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | 62 | 249.9675 | 49.2 | 3.075 | 0.44274
Насос центробежный, Р-702А,В | 1.2 | 30 |  | 24.1 | 2 шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | 62 | 33.1426 | 24 | 1.5 | 0.028635
Емкость V-205, V-206 | 2.27 | 53 | 0.28 |  |  | 2100 | 200 | 600000 | 0 | 200 | 62 | 56.0959 | 45.4 | 2.8375 | 0.12966
Емкость V-207 | 10.7 | 215 | 0.158 | ДТ |  | 2100 | 200 | 600000 | 0.051146 | 200 | 62 | 477.645 | 130 | 13.375 | 3.7086
Колонна Т-202, Т-203 | 1 | 150 | 0.3 |  |  | 2100 | 200 | 600000 | 0 | 200 | 62 | 252.8638 | 20 | 1.25 | 0.25747
Емкость Е-9/2 | 97.2 | 38 | 0.86 |  | 4шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 22.8911 | 900 | 97.2 | 0.74167
Насос центробежный, Н-9/3 | 3.15 | 30 |  | 63 | 1 шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 17.421 | 63 | 3.9375 | 0.039511
РВС-3 | 2950 | 50 | 0.1 |  | 4 шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 50 | 5000 | 2950 | 9
Емкость Е-1 | 56 | 25 | 0.07 |  | 3шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 50 | 600 | 56 | 1.08
АСН (автоцистерна) | 8.5 | 30 | 0.07 |  | 6шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 50 | 170 | 8.5 | 0.306
Насос центробежный,Н-4/1 | 4.41 | 70 |  | 63 | 1 шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 62.0207 | 88.2 | 5.5125 | 0.19693
Трубопровод «от Н-402 до Т-401» № HL-4116 | 2.055 | 70 |  |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 62.0207 | 63.15 | 3.1575 | 0.141
Трубопровод «р. R-301 - тр.пр. т-к Е-302» | 1.367 | 100 |  |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 140.1875 | 37.615 | 1.8807 | 0.18983
Трубопровод «С теплообменника ЦКППН до перехода на Ду159» | 2.83 | 70 |  |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 62.0207 | 70.75 | 3.5375 | 0.15797
Трубопровод «С теплообменника ЦКППН в ТЦ» | 1.45 | 70 |  |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 62.0207 | 36.25 | 1.8125 | 0.080937
Трубопровод «От блока задвижек №2 на прием АСН-1,2,3,4» | 1.06 | 70 |  |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 62.0207 | 26.5 | 1.325 | 0.059168

## Сценарии
№ сценария | Оборудование | Описание | Кратко сценарий | Частота инициирующего события, 1/год | Кол-во оборудования, ед. | Условная вероятность | Частота сценария, 1/год | Количество ОВ участвующего в аварии, т | Количество ОВ в создании поражающего фактора, т |  | № сценария | Оборудование | Кратко сценарий | q=10,5 | q=7,0 | q=4,2 | q=1,4 | P=20 | Р=12 | P=5 | Р=3 | Lф | Дф | Rнкпр | Rвсп | Кол-во погиших, чел | Кол-во пострадавших, чел | Остаточная стоимость оборудования, млн.руб | Стоимость вещества, млн.руб/т | Дни простоя, сут. | Прямые потери, млн.руб | Затраты на ликвидацию, млн.руб | Социальные потери, млн.руб | Косвенный ущерб, млн.руб | Суммарный экологический ущерб, млн.руб | Суммарный ущерб, млн.руб | Кол.риск, чел/год | Мат.ожидание, млн.руб/год
С1 | Емкость Е-101 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 19 | 0.05 | 9.5e-06 | 76 | 76 | 450 | С1 | Емкость Е-101 | Полное-пожар | 18 | 25 | 36 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.25 | 0.015 | 15 | 1.39 | 0.139 | 3.1 | 1.5 | 0.76518 | 6.8942 | 7.2692e-06 | 6.5495e-05
С2 | Емкость Е-101 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 19 | 0.0475 | 9.025e-06 | 76 | 0.0486 | 0.486 | С2 | Емкость Е-101 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 16 | 34 | 92 | 158 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.25 | 0.015 | 15 | 1.39 | 0.139 | 3.1 | 1.5 | 0.0048931 | 6.1339 | 4.4161e-08 | 5.5358e-05
С3 | Емкость Е-101 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 19 | 0.9025 | 0.00017148 | 76 | 0 | 100 | С3 | Емкость Е-101 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.015 | 15 | 0.25 | 0.025 | 0 | 1.5 | 0.00064784 | 1.7756 | 1.1109e-07 | 0.00030448
С4 | Емкость Е-101 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 19 | 0.05 | 9.5e-05 | 7.6 | 7.6 | 152 | С4 | Емкость Е-101 | Частичное-пожар | 15 | 21 | 29 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.025 | 0.015 | 5 | 0.139 | 0.0139 | 1.38 | 0.5 | 0.076518 | 2.1094 | 7.2692e-06 | 0.00020039
С5 | Емкость Е-101 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 0.0001 | 19 | 0.0475 | 9.025e-05 | 7.6 | 0.16416 | 0.16416 | С5 | Емкость Е-101 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 20 | 0 | 1 | 0.025 | 0.015 | 5 | 0.139 | 0.0139 | 1.38 | 0.5 | 0.0016528 | 2.0346 | 1.4916e-07 | 0.00018362
С6 | Емкость Е-101 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 19 | 0.9025 | 0.0017147 | 7.6 | 0 | 0 | С6 | Емкость Е-101 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.025 | 0.015 | 5 | 0.139 | 0.0139 | 0 | 0.5 | 0.00021883 | 0.65312 | 3.7523e-07 | 0.0011199
С7 | Емкость Е-206 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 21 | 0.05 | 1.05e-05 | 153.6 | 153.6 | 570 | С7 | Емкость Е-206 | Полное-пожар | 19 | 26 | 38 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.28 | 0.015 | 15 | 2.584 | 0.2584 | 3.1 | 1.5 | 1.5465 | 8.9889 | 1.6238e-05 | 9.4383e-05
С8 | Емкость Е-206 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 21 | 0.0475 | 9.975e-06 | 153.6 | 0.06156 | 0.6156 | С8 | Емкость Е-206 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 18 | 36 | 100 | 171 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.28 | 0.015 | 15 | 2.584 | 0.2584 | 3.1 | 1.5 | 0.006198 | 7.4486 | 6.1825e-08 | 7.43e-05
С9 | Емкость Е-206 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 21 | 0.9025 | 0.00018953 | 153.6 | 0 | 200 | С9 | Емкость Е-206 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.28 | 0.015 | 15 | 0.28 | 0.028 | 0 | 1.5 | 0.00082059 | 1.8088 | 1.5552e-07 | 0.00034282
С10 | Емкость Е-206 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 21 | 0.05 | 0.000105 | 15.36 | 15.36 | 308 | С10 | Емкость Е-206 | Частичное-пожар | 17 | 23 | 33 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.028 | 0.015 | 5 | 0.2584 | 0.02584 | 1.38 | 0.5 | 0.15465 | 2.3189 | 1.6238e-05 | 0.00024348
С11 | Емкость Е-206 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 0.0001 | 21 | 0.0475 | 9.975e-05 | 15.36 | 0.33264 | 0.33264 | С11 | Емкость Е-206 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 26 | 0 | 1 | 0.028 | 0.015 | 5 | 0.2584 | 0.02584 | 1.38 | 0.5 | 0.0033491 | 2.1676 | 3.3407e-07 | 0.00021622
С12 | Емкость Е-206 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 21 | 0.9025 | 0.0018953 | 15.36 | 0 | 0 | С12 | Емкость Е-206 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.028 | 0.015 | 5 | 0.2584 | 0.02584 | 0 | 0.5 | 0.00044341 | 0.78468 | 8.4037e-07 | 0.0014872
С13 | Емкость Е-301 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 9 | 0.05 | 4.5e-06 | 161.6 | 161.6 | 570 | С13 | Емкость Е-301 | Полное-пожар | 19 | 26 | 38 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.46 | 0.015 | 15 | 2.884 | 0.2884 | 3.1 | 1.5 | 1.627 | 9.3994 | 7.3216e-06 | 4.2297e-05
С14 | Емкость Е-301 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 9 | 0.0475 | 4.275e-06 | 161.6 | 0.04104 | 0.4104 | С14 | Емкость Е-301 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 15 | 32 | 87 | 150 | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.46 | 0.015 | 15 | 2.884 | 0.2884 | 4.82 | 1.5 | 0.004132 | 9.4965 | 1.7664e-08 | 4.0598e-05
С15 | Емкость Е-301 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 9 | 0.9025 | 8.1225e-05 | 161.6 | 0 | 200 | С15 | Емкость Е-301 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.46 | 0.015 | 15 | 0.46 | 0.046 | 0 | 1.5 | 0.00054706 | 2.0065 | 4.4435e-08 | 0.00016298
С16 | Емкость Е-301 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 9 | 0.05 | 4.5e-05 | 16.16 | 16.16 | 324 | С16 | Емкость Е-301 | Частичное-пожар | 17 | 23 | 33 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.046 | 0.015 | 5 | 0.2884 | 0.02884 | 1.38 | 0.5 | 0.1627 | 2.3599 | 7.3216e-06 | 0.0001062
С17 | Емкость Е-301 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 0.0001 | 9 | 0.0475 | 4.275e-05 | 16.16 | 0.23328 | 0.23328 | С17 | Емкость Е-301 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 24 | 0 | 1 | 0.046 | 0.015 | 5 | 0.2884 | 0.02884 | 1.38 | 0.5 | 0.0023487 | 2.1996 | 1.0041e-07 | 9.4032e-05
С18 | Емкость Е-301 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 9 | 0.9025 | 0.00081225 | 16.16 | 0 | 0 | С18 | Емкость Е-301 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.046 | 0.015 | 5 | 0.2884 | 0.02884 | 0 | 0.5 | 0.00031096 | 0.81755 | 2.5258e-07 | 0.00066406
С19 | Трубопровод №30/5 (Н-104 до АСН) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 3e-07 | 284 | 0.2 | 1.704e-05 | 1.2 | 1.2 | 180 | С19 | Трубопровод №30/5 (Н-104 до АСН) | Полное-пожар | 16 | 21 | 30 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.12 | 0.015 | 15 | 0.138 | 0.0138 | 1.38 | 1.5 | 0.033682 | 3.0655 | 5.7394e-07 | 5.2236e-05
С20 | Трубопровод №30/5 (Н-104 до АСН) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 3e-07 | 284 | 0.04 | 3.408e-06 | 1.2 | 0.01944 | 0.1944 | С20 | Трубопровод №30/5 (Н-104 до АСН) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 12 | 25 | 68 | 116 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.12 | 0.015 | 15 | 0.138 | 0.0138 | 1.38 | 1.5 | 0.023557 | 3.0554 | 8.0283e-08 | 1.0413e-05
С21 | Трубопровод №30/5 (Н-104 до АСН) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 284 | 0.76 | 6.4752e-05 | 1.2 | 0 | 1.2 | С21 | Трубопровод №30/5 (Н-104 до АСН) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.12 | 0.015 | 15 | 0.12 | 0.012 | 0 | 1.5 | 0.021859 | 1.6539 | 1.4154e-06 | 0.00010709
С22 | Трубопровод №30/5 (Н-104 до АСН) | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 2e-06 | 284 | 0.2 | 0.0001136 | 0.12 | 0.12 | 18 | С22 | Трубопровод №30/5 (Н-104 до АСН) | Частичное-пожар | 12 | 15 | 19 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.012 | 0.015 | 5 | 0.0138 | 0.00138 | 1.38 | 0.5 | 0.022808 | 1.918 | 2.591e-06 | 0.00021788
С23 | Трубопровод №30/5 (Н-104 до АСН) | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 2e-06 | 284 | 0.04 | 2.272e-05 | 0.12 | 0.01944 | 0.01944 | С23 | Трубопровод №30/5 (Н-104 до АСН) | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 0 | 1 | 0.012 | 0.015 | 5 | 0.0138 | 0.00138 | 1.38 | 0.5 | 0.021796 | 1.917 | 4.952e-07 | 4.3554e-05
С24 | Трубопровод №30/5 (Н-104 до АСН) | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 284 | 0.76 | 0.00043168 | 0.12 | 0 | 0 | С24 | Трубопровод №30/5 (Н-104 до АСН) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.012 | 0.015 | 5 | 0.0138 | 0.00138 | 0 | 0.5 | 0.021626 | 0.53681 | 9.3355e-06 | 0.00023173
С25 | Трубопровод №1/2 (Н-101, Н-111, Н-112 до Е-101,102,103,104,113) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 3e-07 | 321 | 0.2 | 1.926e-05 | 1.36 | 1.36 | 204 | С25 | Трубопровод №1/2 (Н-101, Н-111, Н-112 до Е-101,102,103,104,113) | Полное-пожар | 16 | 22 | 30 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.12 | 0.015 | 15 | 0.1404 | 0.01404 | 1.38 | 1.5 | 0.038893 | 3.0733 | 7.4907e-07 | 5.9192e-05
С26 | Трубопровод №1/2 (Н-101, Н-111, Н-112 до Е-101,102,103,104,113) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 3e-07 | 321 | 0.04 | 3.852e-06 | 1.36 | 0.022032 | 0.22032 | С26 | Трубопровод №1/2 (Н-101, Н-111, Н-112 до Е-101,102,103,104,113) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 12 | 26 | 71 | 121 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.12 | 0.015 | 15 | 0.1404 | 0.01404 | 1.38 | 1.5 | 0.027418 | 3.0619 | 1.0562e-07 | 1.1794e-05
С27 | Трубопровод №1/2 (Н-101, Н-111, Н-112 до Е-101,102,103,104,113) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 321 | 0.76 | 7.3188e-05 | 1.36 | 0 | 1.36 | С27 | Трубопровод №1/2 (Н-101, Н-111, Н-112 до Е-101,102,103,104,113) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.12 | 0.015 | 15 | 0.12 | 0.012 | 0 | 1.5 | 0.025494 | 1.6575 | 1.8658e-06 | 0.00012131
С28 | Трубопровод №1/2 (Н-101, Н-111, Н-112 до Е-101,102,103,104,113) | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 2e-06 | 321 | 0.2 | 0.0001284 | 0.136 | 0.136 | 21 | С28 | Трубопровод №1/2 (Н-101, Н-111, Н-112 до Е-101,102,103,104,113) | Частичное-пожар | 12 | 15 | 20 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.012 | 0.015 | 5 | 0.01404 | 0.001404 | 1.38 | 0.5 | 0.026569 | 1.922 | 3.4115e-06 | 0.00024679
С29 | Трубопровод №1/2 (Н-101, Н-111, Н-112 до Е-101,102,103,104,113) | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 2e-06 | 321 | 0.04 | 2.568e-05 | 0.136 | 0.02268 | 0.02268 | С29 | Трубопровод №1/2 (Н-101, Н-111, Н-112 до Е-101,102,103,104,113) | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 0 | 1 | 0.012 | 0.015 | 5 | 0.01404 | 0.001404 | 1.38 | 0.5 | 0.025428 | 1.9209 | 6.53e-07 | 4.9328e-05
С30 | Трубопровод №1/2 (Н-101, Н-111, Н-112 до Е-101,102,103,104,113) | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 321 | 0.76 | 0.00048792 | 0.136 | 0 | 0 | С30 | Трубопровод №1/2 (Н-101, Н-111, Н-112 до Е-101,102,103,104,113) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.012 | 0.015 | 5 | 0.01404 | 0.001404 | 0 | 0.5 | 0.02523 | 0.54067 | 1.231e-05 | 0.00026381
С31 | Трубопровод №1/13 (Н-101 до Е-601,602,603) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 3e-07 | 371 | 0.2 | 2.226e-05 | 2.1 | 2.1 | 315 | С31 | Трубопровод №1/13 (Н-101 до Е-601,602,603) | Полное-пожар | 17 | 23 | 33 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.12 | 0.015 | 15 | 0.1515 | 0.01515 | 1.38 | 1.5 | 0.059543 | 3.1062 | 1.3254e-06 | 6.9144e-05
С32 | Трубопровод №1/13 (Н-101 до Е-601,602,603) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 3e-07 | 371 | 0.04 | 4.452e-06 | 2.1 | 0.03402 | 0.3402 | С32 | Трубопровод №1/13 (Н-101 до Е-601,602,603) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 14 | 30 | 82 | 140 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.12 | 0.015 | 15 | 0.1515 | 0.01515 | 1.38 | 1.5 | 0.041825 | 3.0885 | 1.8621e-07 | 1.375e-05
С33 | Трубопровод №1/13 (Н-101 до Е-601,602,603) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 371 | 0.76 | 8.4588e-05 | 2.1 | 0 | 2.1 | С33 | Трубопровод №1/13 (Н-101 до Е-601,602,603) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.12 | 0.015 | 15 | 0.12 | 0.012 | 0 | 1.5 | 0.038853 | 1.6709 | 3.2865e-06 | 0.00014133
С34 | Трубопровод №1/13 (Н-101 до Е-601,602,603) | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 2e-06 | 371 | 0.2 | 0.0001484 | 0.21 | 0.21 | 32 | С34 | Трубопровод №1/13 (Н-101 до Е-601,602,603) | Частичное-пожар | 13 | 16 | 22 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.012 | 0.015 | 5 | 0.01515 | 0.001515 | 1.38 | 0.5 | 0.040514 | 1.9372 | 6.0123e-06 | 0.00028748
С35 | Трубопровод №1/13 (Н-101 до Е-601,602,603) | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 2e-06 | 371 | 0.04 | 2.968e-05 | 0.21 | 0.03456 | 0.03456 | С35 | Трубопровод №1/13 (Н-101 до Е-601,602,603) | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 0 | 1 | 0.012 | 0.015 | 5 | 0.01515 | 0.001515 | 1.38 | 0.5 | 0.038748 | 1.9354 | 1.15e-06 | 5.7443e-05
С36 | Трубопровод №1/13 (Н-101 до Е-601,602,603) | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 371 | 0.76 | 0.00056392 | 0.21 | 0 | 0 | С36 | Трубопровод №1/13 (Н-101 до Е-601,602,603) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.012 | 0.015 | 5 | 0.01515 | 0.001515 | 0 | 0.5 | 0.038446 | 0.55511 | 2.1681e-05 | 0.00031304
С37 | Трубопровод ряд ЛВЖ (Е-210) | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 3e-07 | 352 | 0.2 | 2.112e-05 | 2.26 | 2.26 | 339 | С37 | Трубопровод ряд ЛВЖ (Е-210) | Полное-пожар | 17 | 23 | 33 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.12 | 0.015 | 15 | 0.1539 | 0.01539 | 1.38 | 1.5 | 0.063554 | 3.1128 | 1.3423e-06 | 6.5743e-05
С38 | Трубопровод ряд ЛВЖ (Е-210) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 3e-07 | 352 | 0.04 | 4.224e-06 | 2.26 | 0.036612 | 0.36612 | С38 | Трубопровод ряд ЛВЖ (Е-210) | Полное-взрыв | - | - | - | - | 15 | 31 | 84 | 144 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.12 | 0.015 | 15 | 0.1539 | 0.01539 | 1.38 | 1.5 | 0.044486 | 3.0938 | 1.8791e-07 | 1.3068e-05
С39 | Трубопровод ряд ЛВЖ (Е-210) | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 352 | 0.76 | 8.0256e-05 | 2.26 | 0 | 2.26 | С39 | Трубопровод ряд ЛВЖ (Е-210) | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.12 | 0.015 | 15 | 0.12 | 0.012 | 0 | 1.5 | 0.041288 | 1.6733 | 3.3136e-06 | 0.00013429
С40 | Трубопровод ряд ЛВЖ (Е-210) | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 2e-06 | 352 | 0.2 | 0.0001408 | 0.226 | 0.226 | 34 | С40 | Трубопровод ряд ЛВЖ (Е-210) | Частичное-пожар | 13 | 17 | 22 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.012 | 0.015 | 5 | 0.01539 | 0.001539 | 1.38 | 0.5 | 0.043075 | 1.94 | 6.065e-06 | 0.00027315
С41 | Трубопровод ряд ЛВЖ (Е-210) | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 2e-06 | 352 | 0.04 | 2.816e-05 | 0.226 | 0.03672 | 0.03672 | С41 | Трубопровод ряд ЛВЖ (Е-210) | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 0 | 1 | 0.012 | 0.015 | 5 | 0.01539 | 0.001539 | 1.38 | 0.5 | 0.04117 | 1.9381 | 1.1593e-06 | 5.4577e-05
С42 | Трубопровод ряд ЛВЖ (Е-210) | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 352 | 0.76 | 0.00053504 | 0.226 | 0 | 0 | С42 | Трубопровод ряд ЛВЖ (Е-210) | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.012 | 0.015 | 5 | 0.01539 | 0.001539 | 0 | 0.5 | 0.040849 | 0.55778 | 2.1856e-05 | 0.00029843
[14 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С43 | Насос Н-101 | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 16 | 0.015 | 2.4e-06 | 7.5 | 7.5 | 150 | С43 | Насос Н-101 | Полное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | 0 | 1 | 0.15 | 0.015 | 3 | 0.2625 | 0.02625 | 1.38 | 0.3 | 0.25551 | 2.2243 | 6.1323e-07 | 5.3382e-06
С44 | Насос Н-101 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 16 | 0.01425 | 2.28e-06 | 7.5 | 0.0054 | 0.054 | С44 | Насос Н-101 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 8 | 16 | 44 | 76 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.15 | 0.015 | 3 | 0.2625 | 0.02625 | 1.38 | 0.3 | 0.18054 | 2.1493 | 4.1164e-07 | 4.9004e-06
С45 | Насос Н-101 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 16 | 0.27075 | 4.332e-05 | 7.5 | 0 | 7.5 | С45 | Насос Н-101 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.15 | 0.015 | 3 | 0.15 | 0.015 | 0 | 0.3 | 0.18007 | 0.64507 | 7.8007e-06 | 2.7945e-05
С46 | Насос Н-101 | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 16 | 0.035 | 5.6e-06 | 7.5 | 7.5 | 150 | С46 | Насос Н-101 | Полное пожар | 15 | 21 | 29 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.15 | 0.015 | 3 | 0.2625 | 0.02625 | 1.38 | 0.3 | 0.25551 | 2.2243 | 1.4309e-06 | 1.2456e-05
С47 | Насос Н-101 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 16 | 0.03325 | 5.32e-06 | 7.5 | 0.054 | 0.054 | С47 | Насос Н-101 | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 0 | 1 | 0.15 | 0.015 | 3 | 0.2625 | 0.02625 | 1.38 | 0.3 | 0.18054 | 2.1493 | 9.6049e-07 | 1.1434e-05
С48 | Насос Н-101 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 16 | 0.63175 | 0.00010108 | 7.5 | 0 | 0 | С48 | Насос Н-101 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.15 | 0.015 | 3 | 0.15 | 0.015 | 0 | 0.3 | 0.18007 | 0.64507 | 1.8202e-05 | 6.5204e-05
С49 | Насос Н-208 | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 11 | 0.015 | 1.65e-06 | 5.55 | 5.55 | 111 | С49 | Насос Н-208 | Полное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.015 | 3 | 0.25325 | 0.025325 | 1.38 | 0.3 | 0.18908 | 2.1477 | 3.1198e-07 | 3.5436e-06
С50 | Насос Н-208 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 11 | 0.01425 | 1.5675e-06 | 5.55 | 0.003996 | 0.03996 | С50 | Насос Н-208 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 7 | 14 | 40 | 69 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.015 | 3 | 0.25325 | 0.025325 | 1.38 | 0.3 | 0.1336 | 2.0922 | 2.0942e-07 | 3.2795e-06
С51 | Насос Н-208 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 11 | 0.27075 | 2.9783e-05 | 5.55 | 0 | 5.55 | С51 | Насос Н-208 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.17 | 0.015 | 3 | 0.17 | 0.017 | 0 | 0.3 | 0.13325 | 0.62025 | 3.9686e-06 | 1.8473e-05
С52 | Насос Н-208 | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 11 | 0.035 | 3.85e-06 | 5.55 | 5.55 | 111 | С52 | Насос Н-208 | Полное пожар | 15 | 20 | 27 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.015 | 3 | 0.25325 | 0.025325 | 1.38 | 0.3 | 0.18908 | 2.1477 | 7.2795e-07 | 8.2685e-06
С53 | Насос Н-208 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 11 | 0.03325 | 3.6575e-06 | 5.55 | 0.03996 | 0.03996 | С53 | Насос Н-208 | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 13 | 0 | 1 | 0.17 | 0.015 | 3 | 0.25325 | 0.025325 | 1.38 | 0.3 | 0.1336 | 2.0922 | 4.8865e-07 | 7.6521e-06
С54 | Насос Н-208 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 11 | 0.63175 | 6.9492e-05 | 5.55 | 0 | 0 | С54 | Насос Н-208 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.17 | 0.015 | 3 | 0.17 | 0.017 | 0 | 0.3 | 0.13325 | 0.62025 | 9.2601e-06 | 4.3103e-05
С55 | Насос Н-2 | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 4 | 0.015 | 6e-07 | 3.75 | 3.75 | 75 | С55 | Насос Н-2 | Полное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.015 | 3 | 0.22625 | 0.022625 | 1.38 | 0.3 | 0.12776 | 2.0566 | 7.6653e-08 | 1.234e-06
С56 | Насос Н-2 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 4 | 0.01425 | 5.7e-07 | 3.75 | 0.0027 | 0.027 | С56 | Насос Н-2 | Полное-взрыв | - | - | - | - | 6 | 12 | 35 | 60 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.015 | 3 | 0.22625 | 0.022625 | 1.38 | 0.3 | 0.090272 | 2.0191 | 5.1455e-08 | 1.1509e-06
С57 | Насос Н-2 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 4 | 0.27075 | 1.083e-05 | 3.75 | 0 | 3.75 | С57 | Насос Н-2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.17 | 0.015 | 3 | 0.17 | 0.017 | 0 | 0.3 | 0.090036 | 0.57704 | 9.7509e-07 | 6.2493e-06
С58 | Насос Н-2 | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 4 | 0.035 | 1.4e-06 | 3.75 | 3.75 | 75 | С58 | Насос Н-2 | Полное пожар | 14 | 18 | 25 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.015 | 3 | 0.22625 | 0.022625 | 1.38 | 0.3 | 0.12776 | 2.0566 | 1.7886e-07 | 2.8793e-06
С59 | Насос Н-2 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 4 | 0.03325 | 1.33e-06 | 3.75 | 0.027 | 0.027 | С59 | Насос Н-2 | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 0 | 1 | 0.17 | 0.015 | 3 | 0.22625 | 0.022625 | 1.38 | 0.3 | 0.090272 | 2.0191 | 1.2006e-07 | 2.6855e-06
С60 | Насос Н-2 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 4 | 0.63175 | 2.527e-05 | 3.75 | 0 | 0 | С60 | Насос Н-2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.17 | 0.015 | 3 | 0.17 | 0.017 | 0 | 0.3 | 0.090036 | 0.57704 | 2.2752e-06 | 1.4582e-05
1.4224e-05
| Трубопровод ряд соляных кислот (Е-501) |  | 5.07
| Трубопровод ряд соляных кислот (Е-502) |  | 5.07
| Трубопровод ряд соляных кислот (Е-503) |  | 5.07
| Н-503 |  | 180 м3/ч 1шт
| Н-502 |  | 45м3/ч 11шт

## Лист3
при горении 1 тонны нефти
№, п/п | Загрязняющее вещество | Норматив платы, руб./т (Hi) | Коэффициент особой охраны. (Кохр) | Коэффициент Кин | Масса выброса, т | Сумма ущерба, руб.
1 | Оксид углерода (СО)* | 5000 | 1.08 | 0.10042 | 0.798 | 432.7299
2 | Оксиды азота (NОx)* | 64289 | 1.08 | 0.10042 | 0.066 | 460.1767
3 | Оксиды серы (SO2)** | 10723 | 1.08 | 0.10042 | 0.26 | 302.3665
4 | Сероводород (H2S)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.001 | 5.4227
5 | Сажа (С)** | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 1.615 | 8757.6282
6 | Синильная кислота (НСN)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.01 | 54.2268
8 | Формальдегид (HCHO)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.01 | 54.2268
9 | Органич. к-ты (на СН3СООН)* | 93.5 | 1.08 | 0.10042 | 0.14 | 1.4197
|  |  |  | Итого с 1 т нефти |  | 10068.1971
№, п/п | Загрязняющее вещество | Норматив платы, руб./т (Hi) | Коэффициент особой охраны. (Кохр) | Коэффициент Кин | Масса выброса, т | Сумма ущерба, руб. |  | при расчете ущерба от загрязнения почвы при расчете ущерба принимались следующие коэффициенты СЗ =1,5 (степень загрязнения), Kr = 1 (показатель в зависимости от глубины загрязнения), Кисх=1,6 (показатель в зависимости от кат.земель и целевого назначения), Тх = 500 руб/м2 (расценка для исчисления размера вреда). Итого за 1 м2: 1200 руб.
1 | Углеводороды С1-С5 | 12292 | 1.08 | 0.10042 | 1 | 1333.1117
[7 empty] | 0.000123 | 1.2813e-06
[7 empty] | 0.000448 | 3.7333e-06