## А10 (трубопровод ЕНПЗ)
Разрыв трубопровода на сечение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2 | 2e-05
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.04 | 4e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-05
0.2
0.04
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0 | 0.76
0.0001 |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05 |  |  |  | 0.2
0.04
|  |  |  | 0.95 |  |  |  | 0.76
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.2 | 2e-05
| да(0,2) | 0.2
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.04 | 4e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,8) | 0.8
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-05
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А10 (автоцистерна ЕНПЗ)
Полное разрушение | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-06
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Взрыв облака ТВС |  | 0.0475 | 4.75e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 1 | 0.95
да (*) | 1 | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-05
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
0.0001 |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(*) | 1
|  |  |  | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-06
| да(0,05) | 0.05
|  |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.0475 | 4.75e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05
| нет(0,95) | 0.95
|  |  | 1 | 0.95
|  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-05
|  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А9 насос ЕНПЗ)
Возможность образования капельной смеси |  | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.015 | 1.5e-06
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.01425 | 1.425e-06
|  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.95
да (0,3) | 0.3 |  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.27075 | 2.7075e-05
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
0.0001 |  |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
нет(0,7) | 0.7
0.015
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.035 | 3.5e-06 | 0.01425
|  | да(0,05) | 0.05 | [5 empty] | 0.27075
[5 empty] | Пожар-вспышка |  | 0.03325 | 3.325e-06 | 0.035
|  |  |  | да(0,05) | 0.05 |  |  |  | 0.03325
|  | нет(0,95) | 0.95 | [5 empty] | 0.63175
|  |  |  | 1 | 0.95
|  |  | да(1) | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.63175 | 6.3175e-05
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  | нет(0) | да(0,05) | 0.05
0.95
|  |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0

## А1(резервуар ЕНПЗ)
Полное разрушение | Разрушение соседних резервуаров | Жидкость остается в обваловании | Мгновенное зажигание | Образование облака ТВС при испарении | Образование капельной взвеси в атмосфере | Отсроченное воспламенение | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
[7 empty] | Пожар в обваловании |  | 0 | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  | да(1) | 1 | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
| да(0) | 0 |  |  |  | да(0,05) | 0.05
|  | нет(0) | 0 |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[7 empty] | Пожар в обваловании |  | 0 | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  |  |  | да(1) | 1
| нет(1) | 1 | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[7 empty] | Пожар в обваловании |  | 0.05 | 5e-07
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0.0475 | 4.75e-07
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  | да(1) | 1 | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-06
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
0.05
0.0475
|  | нет(0) | 0 |  |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0 | 0.9025
[7 empty] | 0.95 |  |  |  | 0.05
0.0475
да(*) | 1 | [5 empty] | Пожар в обваловании |  | 0 | 0 | 0.9025
|  |  | да(0,05) | 0.05
[7 empty] | Взрыв ТВС с пожаром пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
|  |  |  | да(1) | 1
|  |  | нет(0,95) | 0.95 |  | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  |  |  | нет(0) | 0 |  | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
1e-05 | [6 empty] | 0.95
0.0001
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-06
|  |  | да(0,05) | 0.05 |  |  | Пожар-вспышка, пожар пролива |  | 0.0475 | 4.75e-06
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0.9025 | 9.025e-05
нет(*) | 1 |  |  | да(1) | 1 |  | 0.95
|  |  | нет(0,95) | 0.95 | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
|  | да(1) | 1 |  |  |  | 0.95
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  |  | нет(0) | 0 | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[5 empty] | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
|  | нет(0) | 0
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  | да(0,05) | 0.05 |  |  | Пожар-вспышка, пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
|  |  |  | да(1) | 1 |  | 0.95
|  |  | нет(0,95) | 0.95 | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[7 empty] | Пожар пролива |  | 0 | 0
|  |  |  | нет(0) | 0 | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | да(1) | 1
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95
[5 empty] | нет(0) | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
[6 empty] | да(0,05) | 0.05
[6 empty] | нет(0,95) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.95

## А7 (емк.давление ЕНПЗ)
Полное разрушение | Разрушение выше уровня жидкости | Возможность мгновенного воспламенения | Возможность образования взрывоопасного облака | Возможность отсроченного воспламенения | Результирующее событие | № сценария | Условная вероятность | Частота возникновения, 1/год
[5 empty] | Пожар пролива |  | 0.05 | 5e-07
|  | да(0,05) | 0.05
[5 empty] | Взрыв облака |  | 0.19 | 1.9e-06
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
|  |  |  | 1 | 0.8
да (*) | 1 |  | да(1) | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0.76 | 7.6e-06
|  |  |  | 0 | Пожар пролива |  | 0 | 0
1e-05 |  |  | нет(0) | да(0,2) | 0.2
0.0001
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0 | 0
0.05
[5 empty] | Горение жидкостного факела |  | 0.04 | 4e-06 | 0.19
|  | да(0,2) | 0.2 | [5 empty] | 0.76
нет(*) | 1 | [7 empty] | 0.04
0.16
|  | нет(0,8) | 0.8 |  | Прекращение аварии |  | 0.16 | 1.6e-05 | 0.04
| нет(0,2) | 0.2 | [6 empty] | 0.152
0.608
[5 empty] | Горение газового факела |  | 0.04 | 4e-06
| да(0,8) | да(0,05) | 0.05
|  | 0.8 |  |  | Пожар-вспышка |  | 0.152 | 1.52e-05
|  |  |  | да(0,2) | 0.2
|  | нет(0,95) | 0.95
0.8
|  |  |  | нет(0,8) | Прекращение аварии |  | 0.608 | 6.08e-05

## Расчет оборудования
Оборудование | Масса | Тем-ра | Давление |  |  | Теплоѐмкость жидкости, Дж/(кг*К) | Температура кипения, С | Теплота испарения, Дж/кг | Доля мг.испарившегося вещества | М, кг/моль | Твсп,С | Pn, кПа | Sпрол, м2 | Мав, т | Мисп, т
Колонна Т-101 | 7 | 399 | 0.1 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.82501 | 100 | -25 | 15829.2058 | 24.4992 | 8.75 | 8.75 | 1.5312
Текплообменнник Е-105А/В/С | 1.26 | 343 | 1.28 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.74102 | 100 | -25 | 8768.8313 | 6.5263 | 1.575 | 1.575 | 0.4079
Колонна Т-100/1 | 5 | 341 | 0.8 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.73737 | 100 | -25 | 8571.3788 | 26.2632 | 6.25 | 6.25 | 1.6415
Аппарат V-100/2 | 3.6 | 100 | 0.9 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -25 | 140.1875 | 72 | 4.5 | 0.36337 | 20
Разделитель V-100/1 | 7 | 100 | 1.4 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -25 | 140.1875 | 140 | 8.75 | 0.70654
Аппарат V-100/3 | 5.9 | 100 | 0.8 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -25 | 140.1875 | 118 | 7.375 | 0.59552
Электродегидратор V-101 | 50 | 150 | 1.8 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -25 | 445.7488 | 500 | 62.5 | 8.0235
Разделитель V-100/4 | 1.93 | 100 | 1.4 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -25 | 140.1875 | 38.6 | 2.4125 | 0.1948
Аппарат V-100/5 | 2.43 | 100 | 1.44 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -25 | 140.1875 | 48.6 | 3.0375 | 0.24527
Насос центробежный Р-100/1 А, В | 6 | 100 |  | 120 м3/ч | 2 шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -25 | 140.1875 | 120 | 7.5 | 0.60561
Теплообменник Е-201 | 1.3 | 302 | 2.67 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.65493 | 100 | -40 | 5354.2862 | 8.9719 | 1.625 | 1.625
Реактор R-201, 202, 203 | 1.08 | 538 | 2.25 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.93386 | 100 | -40 | 50347.0832 | 1.4286 | 1.35 | 1.35
Колонна Т-201 | 1 | 246 | 1.76 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.48931 | 100 | -40 | 2461.8067 | 10.2137 | 1.25 | 1.25
Емкость V-202 | 2.4 | 111 | 1.05 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 184.4528 | 48 | 3 | 0.31873
Сепаратор V-201 | 2.9 | 96 | 1.76 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 126.4816 | 58 | 3.625 | 0.26409
Насос центробежный, Р-201А,В | 0.84 | 100 |  | 16.8 | 2 шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 140.1875 | 16.8 | 1.05 | 0.084785
Емкость V-301 | 2 | 121 | 0.08 | Бензин |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 234.2879 | 40 | 2.5 | 0.33737
Реактор R-301 | 1 | 399 | 4.36 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.82501 | 100 | -40 | 15829.2058 | 3.4999 | 1.25 | 1.25
Теплообменник Е-302 | 1.12 | 410 | 5.62 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.83797 | 100 | -40 | 17604.0132 | 3.6294 | 1.4 | 1.4
Ресивер V-303 | 2.7 | 93 | 0.91 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 116.9573 | 54 | 3.375 | 0.22736
Колонна Т-301 | 1 | 260 | 0.96 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.53699 | 100 | -40 | 3027.5447 | 9.2603 | 1.25 | 1.25
Сепаратор V-302 | 2.32 | 121 | 4.04 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 234.2879 | 46.4 | 2.9 | 0.39135
Насос центробежный, Р-301А, В | 0.82 | 100 |  | 16.4 | 2шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 140.1875 | 16.4 | 1.025 | 0.082767
Колонна Т-401 | 1 | 371 | 0.21 |  |  | 2100 | 180 | 600000 | 0.48752 | 200 | 62 | 1245.8838 | 10.2495 | 1.25 | 1.1377
Сепаратор V-401 | 3.6 | 150 | 5.2 |  |  | 2100 | 180 | 600000 | 0 | 200 | 62 | 252.8638 | 72 | 4.5 | 0.92691
Реактор R-401 | 3 | 399 | 5.49 | ДТ |  | 2100 | 180 | 600000 | 0.53536 | 200 | 62 | 1406.4076 | 27.8782 | 3.75 | 3.6022
Колонна Т-402 | 1 | 150 | 5.21 |  |  | 2100 | 180 | 600000 | 0 | 200 | 62 | 252.8638 | 20 | 1.3 | 0.25747
Сепаратор V-403 | 1.6 | 193 | 0.18 |  |  | 2100 | 180 | 600000 | 0.04448 | 200 | 62 | 393.7988 | 30.5766 | 2 | 0.6842
Сепаратор V-402 | 4 | 93 | 1.05 |  |  | 2100 | 180 | 600000 | 0 | 200 | 62 | 116.7382 | 80 | 5 | 0.47547
Насос центробежный Р-403А,В | 3.3 | 150 |  | 66.5 | 2 шт | 2100 | 180 | 600000 | 0 | 200 | 62 | 252.8638 | 66 | 4.125 | 0.84967
Абсорбер Т-502 | 1 | 93 | 0.18 | 0,1 сероводород |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 116.9573 | 20 | 1.3 | 0.084209
Колонна Т-503 | 1 | 154 | 0.1 | 0,05 сероводород |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.027612 | 100 | -40 | 484.474 | 19.4478 | 1.25 | 0.3668
Насос центробежный, Р-501А | 1.29 | 30 |  | 12.9 | 2 шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 17.421 | 25.8 | 1.6125 | 0.016181
Сборник серы V-603 | 17 | 186 | 0.5 | сера |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.22276 | 100 | -40 | 904.7618 | 100 | 21.25 | 7.044
Насос полупогружной Р-601 | 1.43 | 30 |  | 14.3 | 1 шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 17.421 | 28.6 | 1.7875 | 0.017937
Теплообменник Е-704 | 1.176 | 400 | 1.6 | ДТ |  | 2100 | 150 | 300000 | 0.82623 | 100 | 62 | 1412.2237 | 4.0872 | 1.47 | 1.1794
Емкость V-705 | 2.46 | 149 | 0.02 |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | 62 | 249.9675 | 49.2 | 3.075 | 0.44274
Насос центробежный, Р-702А,В | 1.2 | 30 |  | 24.1 | 2 шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | 62 | 33.1426 | 24 | 1.5 | 0.028635
Емкость V-205, V-206 | 2.27 | 53 | 0.28 |  |  | 2100 | 200 | 600000 | 0 | 200 | 62 | 56.0959 | 45.4 | 2.8375 | 0.12966
Емкость V-207 | 10.7 | 215 | 0.158 | ДТ |  | 2100 | 200 | 600000 | 0.051146 | 200 | 62 | 477.645 | 130 | 13.375 | 3.7086
Колонна Т-202, Т-203 | 1 | 150 | 0.3 |  |  | 2100 | 200 | 600000 | 0 | 200 | 62 | 252.8638 | 20 | 1.25 | 0.25747
Емкость Е-9/2 | 97.2 | 38 | 0.86 |  | 4шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 22.8911 | 900 | 97.2 | 0.74167
Насос центробежный, Н-9/3 | 3.15 | 30 |  | 63 | 1 шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 17.421 | 63 | 3.9375 | 0.039511
РВС-3 | 2950 | 50 | 0.1 |  | 4 шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 50 | 5000 | 2950 | 9
Емкость Е-1 | 56 | 25 | 0.07 |  | 3шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 50 | 600 | 56 | 1.08
АСН (автоцистерна) | 8.5 | 30 | 0.07 |  | 6шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 50 | 170 | 8.5 | 0.306
Насос центробежный,Н-4/1 | 4.41 | 70 |  | 63 | 1 шт | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 62.0207 | 88.2 | 5.5125 | 0.19693
Трубопровод «от Н-402 до Т-401» № HL-4116 | 2.055 | 70 |  |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 62.0207 | 63.15 | 3.1575 | 0.141
Трубопровод «р. R-301 - тр.пр. т-к Е-302» | 1.367 | 100 |  |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 140.1875 | 37.615 | 1.8807 | 0.18983
Трубопровод «С теплообменника ЦКППН до перехода на Ду159» | 2.83 | 70 |  |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 62.0207 | 70.75 | 3.5375 | 0.15797
Трубопровод «С теплообменника ЦКППН в ТЦ» | 1.45 | 70 |  |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 62.0207 | 36.25 | 1.8125 | 0.080937
Трубопровод «От блока задвижек №2 на прием АСН-1,2,3,4» | 1.06 | 70 |  |  |  | 2100 | 150 | 300000 | 0 | 100 | -40 | 62.0207 | 26.5 | 1.325 | 0.059168

## Сценарии
№ сценария | Оборудование | Описание | Кратко сценарий | Частота инициирующего события, 1/год | Кол-во оборудования, ед. | Условная вероятность | Частота сценария, 1/год | Количество ОВ участвующего в аварии, т | Количество ОВ в создании поражающего фактора, т |  | № сценария | Оборудование | Кратко сценарий | q=10,5 | q=7,0 | q=4,2 | q=1,4 | P=20 | Р=12 | P=5 | Р=3 | Lф | Дф | Rнкпр | Rвсп | Кол-во погиших, чел | Кол-во пострадавших, чел | Остаточная стоимость оборудования, млн.руб | Стоимость вещества, млн.руб/т | Дни простоя, сут. | Прямые потери, млн.руб | Затраты на ликвидацию, млн.руб | Социальные потери, млн.руб | Косвенный ущерб, млн.руб | Суммарный экологический ущерб, млн.руб | Суммарный ущерб, млн.руб | Кол.риск, чел/год | Мат.ожидание, млн.руб/год
С1 | Реактор Р-1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 |  |  |  | С1 | Реактор Р-1 | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.25 | 0.026 | 15 | 0.25 | 0.025 | 3.1 | 1.5 | 0 | 4.875 | 0 | 2.4375e-06
С2 | Реактор Р-1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.0475 | 4.75e-07 |  |  |  | С2 | Реактор Р-1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.25 | 0.026 | 15 | 0.25 | 0.025 | 3.1 | 1.5 | 0 | 4.875 | 0 | 2.3156e-06
С3 | Реактор Р-1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.9025 | 9.025e-06 |  |  |  | С3 | Реактор Р-1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.25 | 0.026 | 15 | 0.25 | 0.025 | 0 | 1.5 | 0 | 1.775 | 0 | 1.6019e-05
С4 | Реактор Р-1 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 |  |  |  | С4 | Реактор Р-1 | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.025 | 0.0025 | 1.38 | 0.5 | 0 | 1.9075 | 0 | 9.5375e-06
С5 | Реактор Р-1 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.0475 | 4.75e-06 |  |  |  | С5 | Реактор Р-1 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.025 | 0.0025 | 1.38 | 0.5 | 0 | 1.9075 | 0 | 9.0606e-06
С6 | Реактор Р-1 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.9025 | 9.025e-05 |  |  |  | С6 | Реактор Р-1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.025 | 0.026 | 5 | 0.025 | 0.0025 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5275 | 0 | 4.7607e-05
С7 | Реактор Р-2 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 |  |  |  | С7 | Реактор Р-2 | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.38 | 0.026 | 15 | 2.472 | 0.2472 | 3.1 | 1.5 | 4.2286 | 11.5478 | 2.1143e-06 | 5.7739e-06
С8 | Реактор Р-2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.0475 | 4.75e-07 |  |  |  | С8 | Реактор Р-2 | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1.38 | 0.026 | 15 | 2.472 | 0.2472 | 4.82 | 1.5 | 0 | 9.0392 | 0 | 4.2936e-06
С9 | Реактор Р-2 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.9025 | 9.025e-06 |  |  |  | С9 | Реактор Р-2 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.38 | 0.026 | 15 | 1.38 | 0.138 | 0 | 1.5 | 0 | 3.018 | 0 | 2.7237e-05
С10 | Реактор Р-2 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 |  |  |  | С10 | Реактор Р-2 | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.138 | 0.026 | 5 | 1.23 | 0.123 | 1.38 | 0.5 | 0 | 3.233 | 0 | 1.6165e-05
С11 | Реактор Р-2 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.0475 | 4.75e-06 |  |  |  | С11 | Реактор Р-2 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.138 | 0.026 | 5 | 1.23 | 0.123 | 1.38 | 0.5 | 0 | 3.233 | 0 | 1.5357e-05
С12 | Реактор Р-2 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.9025 | 9.025e-05 |  |  |  | С12 | Реактор Р-2 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.138 | 0.026 | 5 | 1.23 | 0.123 | 0 | 0.5 | 0 | 1.853 | 0 | 0.00016723
С13 | Емкость Е-8/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 1 | 0.05 | 5e-07 |  |  |  | С13 | Емкость Е-8/1 | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.36 | 0.026 | 15 | 0.36 | 0.036 | 3.1 | 1.5 | 0 | 4.996 | 0 | 2.498e-06
С14 | Емкость Е-8/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.0475 | 4.75e-07 |  |  |  | С14 | Емкость Е-8/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.36 | 0.026 | 15 | 0.36 | 0.036 | 3.1 | 1.5 | 0 | 4.996 | 0 | 2.3731e-06
С15 | Емкость Е-8/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.9025 | 9.025e-06 |  |  |  | С15 | Емкость Е-8/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.36 | 0.026 | 15 | 0.36 | 0.036 | 0 | 1.5 | 0 | 1.896 | 0 | 1.7111e-05
С16 | Емкость Е-8/1 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 1 | 0.05 | 5e-06 |  |  |  | С16 | Емкость Е-8/1 | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.036 | 0.026 | 5 | 0.036 | 0.0036 | 1.38 | 0.5 | 0 | 1.9196 | 0 | 9.598e-06
С17 | Емкость Е-8/1 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 0.0001 | 1 | 0.0475 | 4.75e-06 |  |  |  | С17 | Емкость Е-8/1 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.036 | 0.026 | 5 | 0.036 | 0.0036 | 1.38 | 0.5 | 0 | 1.9196 | 0 | 9.1181e-06
С18 | Емкость Е-8/1 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 1 | 0.9025 | 9.025e-05 |  |  |  | С18 | Емкость Е-8/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.036 | 0.026 | 5 | 0.036 | 0.0036 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5396 | 0 | 4.8699e-05
С19 | Емкость Е-6/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 3 | 0.05 | 1.5e-06 |  |  |  | С19 | Емкость Е-6/1 | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.46 | 0.026 | 15 | 0.46 | 0.046 | 3.1 | 1.5 | 0 | 5.106 | 0 | 7.659e-06
С20 | Емкость Е-6/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 3 | 0.0475 | 1.425e-06 |  |  |  | С20 | Емкость Е-6/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.46 | 0.026 | 15 | 0.46 | 0.046 | 3.1 | 1.5 | 0 | 5.106 | 0 | 7.2761e-06
С21 | Емкость Е-6/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 3 | 0.9025 | 2.7075e-05 |  |  |  | С21 | Емкость Е-6/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.46 | 0.026 | 15 | 0.46 | 0.046 | 0 | 1.5 | 0 | 2.006 | 0 | 5.4312e-05
С22 | Емкость Е-6/1 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 3 | 0.05 | 1.5e-05 |  |  |  | С22 | Емкость Е-6/1 | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.046 | 0.026 | 5 | 0.046 | 0.0046 | 1.38 | 0.5 | 0 | 1.9306 | 0 | 2.8959e-05
С23 | Емкость Е-6/1 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 0.0001 | 3 | 0.0475 | 1.425e-05 |  |  |  | С23 | Емкость Е-6/1 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.046 | 0.026 | 5 | 0.046 | 0.0046 | 1.38 | 0.5 | 0 | 1.9306 | 0 | 2.7511e-05
С24 | Емкость Е-6/1 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 3 | 0.9025 | 0.00027075 |  |  |  | С24 | Емкость Е-6/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.046 | 0.026 | 5 | 0.046 | 0.0046 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5506 | 0 | 0.00014907
С25 | Емкость Е-14/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 4 | 0.05 | 2e-06 |  |  |  | С25 | Емкость Е-14/1 | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С26 | Емкость Е-14/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 4 | 0.0475 | 1.9e-06 |  |  |  | С26 | Емкость Е-14/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С27 | Емкость Е-14/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 4 | 0.9025 | 3.61e-05 |  |  |  | С27 | Емкость Е-14/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С28 | Емкость Е-14/1 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 4 | 0.05 | 2e-05 |  |  |  | С28 | Емкость Е-14/1 | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С29 | Емкость Е-14/1 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 0.0001 | 4 | 0.0475 | 1.9e-05 |  |  |  | С29 | Емкость Е-14/1 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С30 | Емкость Е-14/1 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 4 | 0.9025 | 0.000361 |  |  |  | С30 | Емкость Е-14/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С31 | Емкость Е-21/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 2 | 0.05 | 1e-06 |  |  |  | С31 | Емкость Е-21/1 | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С32 | Емкость Е-21/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 2 | 0.0475 | 9.5e-07 |  |  |  | С32 | Емкость Е-21/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С33 | Емкость Е-21/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.9025 | 1.805e-05 |  |  |  | С33 | Емкость Е-21/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С34 | Емкость Е-21/1 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 2 | 0.05 | 1e-05 |  |  |  | С34 | Емкость Е-21/1 | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С35 | Емкость Е-21/1 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 0.0001 | 2 | 0.0475 | 9.5e-06 |  |  |  | С35 | Емкость Е-21/1 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С36 | Емкость Е-21/1 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 2 | 0.9025 | 0.0001805 |  |  |  | С36 | Емкость Е-21/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С37 | Емкость Е-23 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 3 | 0.05 | 1.5e-06 |  |  |  | С37 | Емкость Е-23 | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С38 | Емкость Е-23 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 3 | 0.0475 | 1.425e-06 |  |  |  | С38 | Емкость Е-23 | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С39 | Емкость Е-23 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 3 | 0.9025 | 2.7075e-05 |  |  |  | С39 | Емкость Е-23 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С40 | Емкость Е-23 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 3 | 0.05 | 1.5e-05 |  |  |  | С40 | Емкость Е-23 | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С41 | Емкость Е-23 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 0.0001 | 3 | 0.0475 | 1.425e-05 |  |  |  | С41 | Емкость Е-23 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С42 | Емкость Е-23 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 3 | 0.9025 | 0.00027075 |  |  |  | С42 | Емкость Е-23 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С43 | Емкость Е-11/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 2 | 0.05 | 1e-06 |  |  |  | С43 | Емкость Е-11/1 | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С44 | Емкость Е-11/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 2 | 0.0475 | 9.5e-07 |  |  |  | С44 | Емкость Е-11/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С45 | Емкость Е-11/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.9025 | 1.805e-05 |  |  |  | С45 | Емкость Е-11/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С46 | Емкость Е-11/1 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 2 | 0.05 | 1e-05 |  |  |  | С46 | Емкость Е-11/1 | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С47 | Емкость Е-11/1 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 0.0001 | 2 | 0.0475 | 9.5e-06 |  |  |  | С47 | Емкость Е-11/1 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С48 | Емкость Е-11/1 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 2 | 0.9025 | 0.0001805 |  |  |  | С48 | Емкость Е-11/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С49 | Емкость Е-3 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 7 | 0.05 | 3.5e-06 |  |  |  | С49 | Емкость Е-3 | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С50 | Емкость Е-3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 7 | 0.0475 | 3.325e-06 |  |  |  | С50 | Емкость Е-3 | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С51 | Емкость Е-3 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 7 | 0.9025 | 6.3175e-05 |  |  |  | С51 | Емкость Е-3 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С52 | Емкость Е-3 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 7 | 0.05 | 3.5e-05 |  |  |  | С52 | Емкость Е-3 | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С53 | Емкость Е-3 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 0.0001 | 7 | 0.0475 | 3.325e-05 |  |  |  | С53 | Емкость Е-3 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С54 | Емкость Е-3 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 7 | 0.9025 | 0.00063175 |  |  |  | С54 | Емкость Е-3 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С55 | Емкость Р-5 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 2 | 0.05 | 1e-06 |  |  |  | С55 | Емкость Р-5 | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С56 | Емкость Р-5 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 2 | 0.0475 | 9.5e-07 |  |  |  | С56 | Емкость Р-5 | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С57 | Емкость Р-5 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.9025 | 1.805e-05 |  |  |  | С57 | Емкость Р-5 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С58 | Емкость Р-5 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 2 | 0.05 | 1e-05 |  |  |  | С58 | Емкость Р-5 | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С59 | Емкость Р-5 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 0.0001 | 2 | 0.0475 | 9.5e-06 |  |  |  | С59 | Емкость Р-5 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С60 | Емкость Р-5 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 2 | 0.9025 | 0.0001805 |  |  |  | С60 | Емкость Р-5 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С61 | Емкость Р-7/1 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 6 | 0.05 | 3e-06 |  |  |  | С61 | Емкость Р-7/1 | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С62 | Емкость Р-7/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 6 | 0.0475 | 2.85e-06 |  |  |  | С62 | Емкость Р-7/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С63 | Емкость Р-7/1 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 6 | 0.9025 | 5.415e-05 |  |  |  | С63 | Емкость Р-7/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С64 | Емкость Р-7/1 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 6 | 0.05 | 3e-05 |  |  |  | С64 | Емкость Р-7/1 | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С65 | Емкость Р-7/1 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 0.0001 | 6 | 0.0475 | 2.85e-05 |  |  |  | С65 | Емкость Р-7/1 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С66 | Емкость Р-7/1 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 6 | 0.9025 | 0.0005415 |  |  |  | С66 | Емкость Р-7/1 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С67 | Емкость Е-24 | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 1e-05 | 2 | 0.05 | 1e-06 |  |  |  | С67 | Емкость Е-24 | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С68 | Емкость Е-25 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 1e-05 | 2 | 0.0475 | 9.5e-07 |  |  |  | С68 | Емкость Е-25 | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С69 | Емкость Е-26 | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.9025 | 1.805e-05 |  |  |  | С69 | Емкость Е-26 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С70 | Емкость Е-27 | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 0.0001 | 2 | 0.05 | 1e-05 |  |  |  | С70 | Емкость Е-27 | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С71 | Емкость Е-28 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 0.0001 | 2 | 0.0475 | 9.5e-06 |  |  |  | С71 | Емкость Е-28 | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С72 | Емкость Е-29 | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 0.0001 | 2 | 0.9025 | 0.0001805 |  |  |  | С72 | Емкость Е-29 | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С73 | Технологический трубопровод транспортировки спиртового растворителя от емкости Н14/4 до всех емкостей площадки ТСЕ, пл. ИКН-4, ПК ИКН, ПК ИКАР | Полное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Полное-пожар | 3e-07 | 358 | 0.2 | 2.148e-05 |  |  |  | С73 | Технологический трубопровод транспортировки спиртового растворителя от емкости Н14/4 до всех емкостей площадки ТСЕ, пл. ИКН-4, ПК ИКН, ПК ИКАР | Полное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.15 | 0.026 | 15 | 0.15 | 0.015 | 1.38 | 1.5 | 0 | 3.045 | 0 | 6.5407e-05
С74 | Технологический трубопровод транспортировки спиртового растворителя от емкости Н14/4 до всех емкостей площадки ТСЕ, пл. ИКН-4, ПК ИКН, ПК ИКАР | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Полное-взрыв | 3e-07 | 358 | 0.04 | 4.296e-06 |  |  |  | С74 | Технологический трубопровод транспортировки спиртового растворителя от емкости Н14/4 до всех емкостей площадки ТСЕ, пл. ИКН-4, ПК ИКН, ПК ИКАР | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.15 | 0.026 | 15 | 0.15 | 0.015 | 1.38 | 1.5 | 0 | 3.045 | 0 | 1.3081e-05
С75 | Технологический трубопровод транспортировки спиртового растворителя от емкости Н14/4 до всех емкостей площадки ТСЕ, пл. ИКН-4, ПК ИКН, ПК ИКАР | Полное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 3e-07 | 358 | 0.76 | 8.1624e-05 |  |  |  | С75 | Технологический трубопровод транспортировки спиртового растворителя от емкости Н14/4 до всех емкостей площадки ТСЕ, пл. ИКН-4, ПК ИКН, ПК ИКАР | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.15 | 0.026 | 15 | 0.15 | 0.015 | 0 | 1.5 | 0 | 1.665 | 0 | 0.0001359
С76 | Технологический трубопровод транспортировки спиртового растворителя от емкости Н14/4 до всех емкостей площадки ТСЕ, пл. ИКН-4, ПК ИКН, ПК ИКАР | Частичное разрушение→ мгновенное воспламенение→ пожар пролива | Частичное-пожар | 2e-06 | 358 | 0.2 | 0.0001432 |  |  |  | С76 | Технологический трубопровод транспортировки спиртового растворителя от емкости Н14/4 до всех емкостей площадки ТСЕ, пл. ИКН-4, ПК ИКН, ПК ИКАР | Частичное-пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.015 | 0.026 | 5 | 0.015 | 0.0015 | 1.38 | 0.5 | 0 | 1.8965 | 0 | 0.00027158
С77 | Технологический трубопровод транспортировки спиртового растворителя от емкости Н14/4 до всех емкостей площадки ТСЕ, пл. ИКН-4, ПК ИКН, ПК ИКАР | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсроченное воспламенение → взрыв облака ТВС | Частичное-вспышка | 2e-06 | 358 | 0.04 | 2.864e-05 |  |  |  | С77 | Технологический трубопровод транспортировки спиртового растворителя от емкости Н14/4 до всех емкостей площадки ТСЕ, пл. ИКН-4, ПК ИКН, ПК ИКАР | Частичное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.015 | 0.026 | 5 | 0.015 | 0.0015 | 1.38 | 0.5 | 0 | 1.8965 | 0 | 5.4316e-05
С78 | Технологический трубопровод транспортировки спиртового растворителя от емкости Н14/4 до всех емкостей площадки ТСЕ, пл. ИКН-4, ПК ИКН, ПК ИКАР | Частичное разрушение→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсутствие отсроченного воспламенения → ликвидация аварии | Частичное-ликвидация | 2e-06 | 358 | 0.76 | 0.00054416 |  |  |  | С78 | Технологический трубопровод транспортировки спиртового растворителя от емкости Н14/4 до всех емкостей площадки ТСЕ, пл. ИКН-4, ПК ИКН, ПК ИКАР | Частичное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.015 | 0.026 | 5 | 0.015 | 0.0015 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5165 | 0 | 0.00028106
[14 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
С79 | Насос центробежный Р-100/1 А, В | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 4 | 0.015 | 6e-07 | 7.5 | 7.5 | 0.625 | С79 | Насос центробежный Р-100/1 А, В | Полное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.15 | 0.026 | 5 | 0.345 | 0.0345 | 1.38 | 0.5 | 0.21951 | 2.479 | 1.3171e-07 | 1.4874e-06
С80 | Насос центробежный Р-100/1 А, В | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 4 | 0.01425 | 5.7e-07 | 7.5 | 0.06 | 0 | С80 | Насос центробежный Р-100/1 А, В | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.15 | 0.026 | 5 | 0.345 | 0.0345 | 1.38 | 0.5 | 0.15004 | 2.4095 | 8.5523e-08 | 1.3734e-06
С81 | Насос центробежный Р-100/1 А, В | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 4 | 0.27075 | 1.083e-05 | 7.5 | 0 | 0 | С81 | Насос центробежный Р-100/1 А, В | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.15 | 0.026 | 5 | 0.15 | 0.015 | 0 | 0.5 | 0.1448 | 0.8098 | 1.5682e-06 | 8.7701e-06
С82 | Насос центробежный Р-100/1 А, В | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 4 | 0.035 | 1.4e-06 | 7.5 | 7.5 | 120 | С82 | Насос центробежный Р-100/1 А, В | Полное пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.15 | 0.026 | 5 | 0.345 | 0.0345 | 1.38 | 0.5 | 0.21951 | 2.479 | 3.0732e-07 | 3.4706e-06
С83 | Насос центробежный Р-100/1 А, В | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 4 | 0.03325 | 1.33e-06 | 7.5 | 0.61 | 0 | С83 | Насос центробежный Р-100/1 А, В | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.15 | 0.026 | 5 | 0.345 | 0.0345 | 1.38 | 0.5 | 0.15014 | 2.4096 | 1.9969e-07 | 3.2048e-06
С84 | Насос центробежный Р-100/1 А, В | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 4 | 0.63175 | 2.527e-05 | 7.5 | 0 | 0 | С84 | Насос центробежный Р-100/1 А, В | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.15 | 0.026 | 5 | 0.15 | 0.015 | 0 | 0.5 | 0.14481 | 0.80981 | 3.6594e-06 | 2.0464e-05
С85 | Насос центробежный, Р-201А,В | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 2 | 0.015 | 3e-07 | 1.05 | 1.05 | 0.0875 | С85 | Насос центробежный, Р-201А,В | Полное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.1973 | 0.01973 | 1.38 | 0.5 | 0.034572 | 2.1316 | 1.0371e-08 | 6.3948e-07
С86 | Насос центробежный, Р-201А,В | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 2 | 0.01425 | 2.85e-07 | 1.05 | 0.008 | 0 | С86 | Насос центробежный, Р-201А,В | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.1973 | 0.01973 | 1.38 | 0.5 | 0.024805 | 2.1218 | 7.0696e-09 | 6.0472e-07
С87 | Насос центробежный, Р-201А,В | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.27075 | 5.415e-06 | 1.05 | 0 | 0 | С87 | Насос центробежный, Р-201А,В | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.17 | 0.017 | 0 | 0.5 | 0.024107 | 0.71111 | 1.3054e-07 | 3.8506e-06
С88 | Насос центробежный, Р-201А,В | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 2 | 0.035 | 7e-07 | 1.05 | 1.05 | 20 | С88 | Насос центробежный, Р-201А,В | Полное пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.1973 | 0.01973 | 1.38 | 0.5 | 0.034572 | 2.1316 | 2.42e-08 | 1.4921e-06
С89 | Насос центробежный, Р-201А,В | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.03325 | 6.65e-07 | 1.05 | 0.08 | 0 | С89 | Насос центробежный, Р-201А,В | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.1973 | 0.01973 | 1.38 | 0.5 | 0.024805 | 2.1218 | 1.6496e-08 | 1.411e-06
С90 | Насос центробежный, Р-201А,В | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.63175 | 1.2635e-05 | 1.05 | 0 | 0 | С90 | Насос центробежный, Р-201А,В | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.17 | 0.017 | 0 | 0.5 | 0.024107 | 0.71111 | 3.0459e-07 | 8.9848e-06
С91 | Насос центробежный, Р-301А, В | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 2 | 0.015 | 3e-07 | 1.03 | 1.03 | 0.085833 | С91 | Насос центробежный, Р-301А, В | Полное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.19678 | 0.019678 | 1.38 | 0.5 | 0.03437 | 2.1308 | 1.0311e-08 | 6.3925e-07
С92 | Насос центробежный, Р-301А, В | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 2 | 0.01425 | 2.85e-07 | 1.03 | 0.008 | 0 | С92 | Насос центробежный, Р-301А, В | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.19678 | 0.019678 | 1.38 | 0.5 | 0.024805 | 2.1213 | 7.0696e-09 | 6.0456e-07
С93 | Насос центробежный, Р-301А, В | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.27075 | 5.415e-06 | 1.03 | 0 | 0 | С93 | Насос центробежный, Р-301А, В | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.17 | 0.017 | 0 | 0.5 | 0.024107 | 0.71111 | 1.3054e-07 | 3.8506e-06
С94 | Насос центробежный, Р-301А, В | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 2 | 0.035 | 7e-07 | 1.03 | 1.03 | 20 | С94 | Насос центробежный, Р-301А, В | Полное пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.19678 | 0.019678 | 1.38 | 0.5 | 0.03437 | 2.1308 | 2.4059e-08 | 1.4916e-06
С95 | Насос центробежный, Р-301А, В | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.03325 | 6.65e-07 | 1.03 | 0.08 | 0 | С95 | Насос центробежный, Р-301А, В | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.19678 | 0.019678 | 1.38 | 0.5 | 0.024805 | 2.1213 | 1.6496e-08 | 1.4106e-06
С96 | Насос центробежный, Р-301А, В | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.63175 | 1.2635e-05 | 1.03 | 0 | 0 | С96 | Насос центробежный, Р-301А, В | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.17 | 0.026 | 5 | 0.17 | 0.017 | 0 | 0.5 | 0.024107 | 0.71111 | 3.0459e-07 | 8.9848e-06
С97 | Насос центробежный Р-403А,В | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 2 | 0.015 | 3e-07 | 4.13 | 4.13 | 0.34417 | С97 | Насос центробежный Р-403А,В | Полное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.12 | 0.026 | 5 | 0.22738 | 0.022738 | 1.38 | 0.5 | 0.089582 | 2.2197 | 2.6874e-08 | 6.6591e-07
С98 | Насос центробежный Р-403А,В | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 2 | 0.01425 | 2.85e-07 | 4.13 | 0.07 | 0 | С98 | Насос центробежный Р-403А,В | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.12 | 0.026 | 5 | 0.22738 | 0.022738 | 1.38 | 0.5 | 0.055048 | 2.1852 | 1.5689e-08 | 6.2277e-07
С99 | Насос центробежный Р-403А,В | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.27075 | 5.415e-06 | 4.13 | 0 | 0 | С99 | Насос центробежный Р-403А,В | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.12 | 0.026 | 5 | 0.12 | 0.012 | 0 | 0.5 | 0.048933 | 0.68093 | 2.6497e-07 | 3.6873e-06
С100 | Насос центробежный Р-403А,В | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 2 | 0.035 | 7e-07 | 4.13 | 4.13 | 40 | С100 | Насос центробежный Р-403А,В | Полное пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.12 | 0.026 | 5 | 0.22738 | 0.022738 | 1.38 | 0.5 | 0.089582 | 2.2197 | 6.2707e-08 | 1.5538e-06
С101 | Насос центробежный Р-403А,В | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.03325 | 6.65e-07 | 4.13 | 0.7 | 0 | С101 | Насос центробежный Р-403А,В | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.12 | 0.026 | 5 | 0.22738 | 0.022738 | 1.38 | 0.5 | 0.055048 | 2.1852 | 3.6607e-08 | 1.4531e-06
С102 | Насос центробежный Р-403А,В | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.63175 | 1.2635e-05 | 4.13 | 0 | 0 | С102 | Насос центробежный Р-403А,В | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.12 | 0.026 | 5 | 0.12 | 0.012 | 0 | 0.5 | 0.048933 | 0.68093 | 6.1827e-07 | 8.6036e-06
С103 | Насос центробежный, Р-501А | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 1 | 0.015 | 1.5e-07 | 1.61 | 1.61 | 0.13417 | С103 | Насос центробежный, Р-501А | Полное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.12 | 0.026 | 5 | 0.16186 | 0.016186 | 1.38 | 0.5 | 0.05221 | 2.1103 | 7.8315e-09 | 3.1654e-07
С104 | Насос центробежный, Р-501А | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.01425 | 1.425e-07 | 1.61 | 0.005 | 0 | С104 | Насос центробежный, Р-501А | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.12 | 0.026 | 5 | 0.16186 | 0.016186 | 1.38 | 0.5 | 0.036503 | 2.0945 | 5.2017e-09 | 2.9847e-07
С105 | Насос центробежный, Р-501А | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.27075 | 2.7075e-06 | 1.61 | 0 | 0 | С105 | Насос центробежный, Р-501А | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.12 | 0.026 | 5 | 0.12 | 0.012 | 0 | 0.5 | 0.036067 | 0.66807 | 9.765e-08 | 1.8088e-06
С106 | Насос центробежный, Р-501А | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 1 | 0.035 | 3.5e-07 | 1.61 | 1.61 | 30 | С106 | Насос центробежный, Р-501А | Полное пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.12 | 0.026 | 5 | 0.16186 | 0.016186 | 1.38 | 0.5 | 0.05221 | 2.1103 | 1.8273e-08 | 7.3859e-07
С107 | Насос центробежный, Р-501А | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.03325 | 3.325e-07 | 1.61 | 0.05 | 0 | С107 | Насос центробежный, Р-501А | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.12 | 0.026 | 5 | 0.16186 | 0.016186 | 1.38 | 0.5 | 0.036503 | 2.0945 | 1.2137e-08 | 6.9644e-07
С108 | Насос центробежный, Р-501А | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.63175 | 6.3175e-06 | 1.61 | 0 | 0 | С108 | Насос центробежный, Р-501А | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.12 | 0.026 | 5 | 0.12 | 0.012 | 0 | 0.5 | 0.036067 | 0.66807 | 2.2785e-07 | 4.2205e-06
С109 | Насос центробежный, Р-702А,В | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 2 | 0.015 | 3e-07 | 1.5 | 1.5 | 0.125 | С109 | Насос центробежный, Р-702А,В | Полное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.15 | 0.026 | 5 | 0.189 | 0.0189 | 1.38 | 0.5 | 0.051102 | 2.139 | 1.5331e-08 | 6.417e-07
С110 | Насос центробежный, Р-702А,В | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 2 | 0.01425 | 2.85e-07 | 1.5 | 0.003 | 0 | С110 | Насос центробежный, Р-702А,В | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.15 | 0.026 | 5 | 0.189 | 0.0189 | 1.38 | 0.5 | 0.036302 | 2.1242 | 1.0346e-08 | 6.054e-07
С111 | Насос центробежный, Р-702А,В | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.27075 | 5.415e-06 | 1.5 | 0 | 0 | С111 | Насос центробежный, Р-702А,В | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.15 | 0.026 | 5 | 0.15 | 0.015 | 0 | 0.5 | 0.03604 | 0.70104 | 1.9516e-07 | 3.7961e-06
С112 | Насос центробежный, Р-702А,В | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 2 | 0.035 | 7e-07 | 1.5 | 1.5 | 30 | С112 | Насос центробежный, Р-702А,В | Полное пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.15 | 0.026 | 5 | 0.189 | 0.0189 | 1.38 | 0.5 | 0.051102 | 2.139 | 3.5772e-08 | 1.4973e-06
С113 | Насос центробежный, Р-702А,В | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 2 | 0.03325 | 6.65e-07 | 1.5 | 0.03 | 0 | С113 | Насос центробежный, Р-702А,В | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.15 | 0.026 | 5 | 0.189 | 0.0189 | 1.38 | 0.5 | 0.036302 | 2.1242 | 2.4141e-08 | 1.4126e-06
С114 | Насос центробежный, Р-702А,В | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 2 | 0.63175 | 1.2635e-05 | 1.5 | 0 | 0 | С114 | Насос центробежный, Р-702А,В | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.15 | 0.026 | 5 | 0.15 | 0.015 | 0 | 0.5 | 0.03604 | 0.70104 | 4.5537e-07 | 8.8576e-06
С115 | Насос центробежный, Н-9/3 | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 1 | 0.015 | 1.5e-07 | 3.15 | 3.15 | 0.2625 | С115 | Насос центробежный, Н-9/3 | Полное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.14 | 0.026 | 5 | 0.2219 | 0.02219 | 1.38 | 0.5 | 0.10731 | 2.2314 | 1.6097e-08 | 3.3471e-07
С116 | Насос центробежный, Н-9/3 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.01425 | 1.425e-07 | 3.15 | 0.005 | 0 | С116 | Насос центробежный, Н-9/3 | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.14 | 0.026 | 5 | 0.2219 | 0.02219 | 1.38 | 0.5 | 0.076103 | 2.2002 | 1.0845e-08 | 3.1353e-07
С117 | Насос центробежный, Н-9/3 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.27075 | 2.7075e-06 | 3.15 | 0 | 0 | С117 | Насос центробежный, Н-9/3 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.14 | 0.026 | 5 | 0.14 | 0.014 | 0 | 0.5 | 0.075667 | 0.72967 | 2.0487e-07 | 1.9756e-06
С118 | Насос центробежный, Н-9/3 | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 1 | 0.035 | 3.5e-07 | 3.15 | 3.15 | 63 | С118 | Насос центробежный, Н-9/3 | Полное пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.14 | 0.026 | 5 | 0.2219 | 0.02219 | 1.38 | 0.5 | 0.10731 | 2.2314 | 3.756e-08 | 7.8099e-07
С119 | Насос центробежный, Н-9/3 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.03325 | 3.325e-07 | 3.15 | 0.05 | 0 | С119 | Насос центробежный, Н-9/3 | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.14 | 0.026 | 5 | 0.2219 | 0.02219 | 1.38 | 0.5 | 0.076103 | 2.2002 | 2.5304e-08 | 7.3156e-07
С120 | Насос центробежный, Н-9/3 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.63175 | 6.3175e-06 | 3.15 | 0 | 0 | С120 | Насос центробежный, Н-9/3 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.14 | 0.026 | 5 | 0.14 | 0.014 | 0 | 0.5 | 0.075667 | 0.72967 | 4.7802e-07 | 4.6097e-06
С121 | Насос центробежный, Н-4/1 | Разрушение трубопровода насоса→ мгновенное воспламенение→ горение жидкостного факела | Полное-жидкостной факел | 1e-05 | 1 | 0.015 | 1.5e-07 | 5.51 | 5.51 | 0.45917 | С121 | Насос центробежный, Н-4/1 | Полное-жидкостной факел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.13 | 0.026 | 5 | 0.27326 | 0.027326 | 1.38 | 0.5 | 0.15748 | 2.3381 | 2.3621e-08 | 3.5071e-07
С122 | Насос центробежный, Н-4/1 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ взрыв облака | Полное-взрыв | 1e-05 | 1 | 0.01425 | 1.425e-07 | 5.51 | 0.02 | 0 | С122 | Насос центробежный, Н-4/1 | Полное-взрыв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.13 | 0.026 | 5 | 0.27326 | 0.027326 | 1.38 | 0.5 | 0.10401 | 2.2846 | 1.4822e-08 | 3.2556e-07
С123 | Насос центробежный, Н-4/1 | Разрушение трубопровода насоса→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.27075 | 2.7075e-06 | 5.51 | 0 | 0 | С123 | Насос центробежный, Н-4/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.13 | 0.026 | 5 | 0.13 | 0.013 | 0 | 0.5 | 0.10227 | 0.74527 | 2.7689e-07 | 2.0178e-06
С124 | Насос центробежный, Н-4/1 | Разрушение трубопровода насоса (без капельной смеси)→ мгновенное воспламенение→ горение пролива | Полное пожар | 1e-05 | 1 | 0.035 | 3.5e-07 | 5.51 | 5.51 | 85 | С124 | Насос центробежный, Н-4/1 | Полное пожар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.13 | 0.026 | 5 | 0.27326 | 0.027326 | 1.38 | 0.5 | 0.15748 | 2.3381 | 5.5117e-08 | 8.1832e-07
С125 | Насос центробежный, Н-4/1 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ последующее воспламенение→ пожар-вспышка | Полное-вспышка | 1e-05 | 1 | 0.03325 | 3.325e-07 | 5.51 | 0.2 | 0 | С125 | Насос центробежный, Н-4/1 | Полное-вспышка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0.13 | 0.026 | 5 | 0.27326 | 0.027326 | 1.38 | 0.5 | 0.10401 | 2.2846 | 3.4585e-08 | 7.5963e-07
С126 | Насос центробежный, Н-4/1 | Разрушение трубопровода насоса(без капельной смеси)→ отсутствие мгновенного воспламенения→ отсуствие последующего воспламенения→ ликвидация аварии | Полное-ликвидация | 1e-05 | 1 | 0.63175 | 6.3175e-06 | 5.51 | 0 | 0 | С126 | Насос центробежный, Н-4/1 | Полное-ликвидация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.13 | 0.026 | 5 | 0.13 | 0.013 | 0 | 0.5 | 0.10227 | 0.74527 | 6.4607e-07 | 4.7082e-06

## Лист3
при горении 1 тонны нефти
№, п/п | Загрязняющее вещество | Норматив платы, руб./т (Hi) | Коэффициент особой охраны. (Кохр) | Коэффициент Кин | Масса выброса, т | Сумма ущерба, руб.
1 | Оксид углерода (СО)* | 5000 | 1.08 | 0.10042 | 0.798 | 432.7299
2 | Оксиды азота (NОx)* | 64289 | 1.08 | 0.10042 | 0.066 | 460.1767
3 | Оксиды серы (SO2)** | 10723 | 1.08 | 0.10042 | 0.26 | 302.3665
4 | Сероводород (H2S)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.001 | 5.4227
5 | Сажа (С)** | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 1.615 | 8757.6282
6 | Синильная кислота (НСN)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.01 | 54.2268
8 | Формальдегид (HCHO)* | 50000 | 1.08 | 0.10042 | 0.01 | 54.2268
9 | Органич. к-ты (на СН3СООН)* | 93.5 | 1.08 | 0.10042 | 0.14 | 1.4197
|  |  |  | Итого с 1 т нефти |  | 10068.1971
№, п/п | Загрязняющее вещество | Норматив платы, руб./т (Hi) | Коэффициент особой охраны. (Кохр) | Коэффициент Кин | Масса выброса, т | Сумма ущерба, руб. |  | при расчете ущерба от загрязнения почвы при расчете ущерба принимались следующие коэффициенты СЗ =1,5 (степень загрязнения), Kr = 1 (показатель в зависимости от глубины загрязнения), Кисх=1,6 (показатель в зависимости от кат.земель и целевого назначения), Тх = 500 руб/м2 (расценка для исчисления размера вреда). Итого за 1 м2: 1200 руб.
1 | Углеводороды С1-С5 | 12292 | 1.08 | 0.10042 | 1 | 1333.1117
[7 empty] | 0.000123 | 1.2813e-06
[7 empty] | 0.000448 | 3.7333e-06